## 清单说明
1．工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4 工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”和第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”、“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“工程量清单计量规则”的有关内容。
1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2．投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一个子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，还包括新系统的调研、设计、开发、测试、安装、调试、开通、试运行、培训、文档、验收(完工、交工)、缺陷责任、售后服务及技术支持等全套服务的相关费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算和支付。
2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
2.7 暂列金额的数量及拟用子目的说明：工程量清单100章至1600章合计金额的3%作为不可预见因素的暂列金额。
2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：无。
2.9 安全生产费房建工程按发包人发布的业主控制价的2%计列，其他工程按发包人发布的业主控制价的1.5%，在工程量清单第100章中列有单独的子目。施工期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及发包人有关安全方面的工作指示。
2.10 工程一切险的投保金额为工程量清单第100章至第1600章的合计（不含工程一切险及第三方责任险的保险费）金额，保险费率为3‰；第三方责任险的投保金额为500万元，事故次数不限，保险费率为3.5‰。上述保险费在工程量清单第100章中列有一个单独的子目。承包人应为其委派到现场机构人员和雇用的农民工所办理的人身意外保险和工伤保险，由承包人投保，并满足青海省人力资源和社会保障厅 青海省住房和城乡建设厅 青海省安全生产监督管理局 青海省总工会《关于印发<进一步做好建筑业工伤保险工作实施方案>的通知》（青人社厅发[2015]33号）和青海省人力资源和社会保障厅 青海省交通运输厅 青海省水利厅 青海省能源局 民航青海监管局《转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（青人社厅发[2018]41号）的相关要求。办理保险的一切费用均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价中，发包人不单独支付。
2.11 本项目房建工程（清单第1600章）的施工合同类型为总价承包合同，房建工程的投标报价已包括招标图纸（招标过程中的全部设计文件）中包含的所有工作内容，房建工程的工程量清单仅作为投标报价和计量、支付工程款项的依据。未明列的工程量清单子目，视为已包含在房建工程其他相关工程量清单子目中，招标人不另行支付未明列工程量清单子目的相关费用。房建工程涉及的措施费、规费和税金包含在房建工程的工程量清单各子目的单价和总额价中，工程量清单中不单独计列。
2.12本项目施工标准化的相关费用包含在承包人驻地建设的相关子目中。
3．计日工说明（不适用）
4．其他说明
4.1 本项目的施工和管理应参照《高速公路施工标准化技术指南》中的相关要求，并满足《青海省公路建设管理指南》和青海地方铁路建设投资有限公司《工程项目建设管理办法（试行）》的相关规定。承包人对本工程进行标准化施工管理的费用应计入相应子目中，招标人不再另行支付。
4.2 投标人应严格执行国家相关的法律、法规，建立健全各类规章制度，充分考虑施工过程采取的交通安全保护措施以及施工中的安全生产、环境保护、水利保护等因素，所产生的费用应计入报价中，招标人将不另行支付。若投标人中标后，所采取的措施不能满足工程交通安全和环境保护等的需要，招标人有权指令其进一步采取补救或纠正措施，投标人应承担由于其措施不当所造成的一切后果及费用。
4.3 投标人在整个施工过程中应自行解决临时用电等相关问题，生活用水及施工临时用地需自行调查解决，此项费用包含在投标报价中，招标人不另行支付。
4.4 PDSG-2标段的梁板、盖板等的预制、预制场内的倒运及装车由PDSG-1标段的承包人负责，预制构件的运输、现场安装等由PDSG-2标段的承包人负责。相关费用由承包人自行报价，包含在工程量清单相关子目中。若预制构件因运输不当等原因造成预制构件损毁需增加预制量时，则PDSG-2标段的承包人应向PDSG-1标段的承包人支付预制费用。预制费用为PDSG-1标段承包人已标价工程量清单中相应报价的1.1倍。如预制构件因质量问题等原因（监理人负责牵头组织，由PDSG-1标段承包人、PDSG-2标段承包人和监理人三方共同认定不能安装使用的）需增加预制量时，则由PDSG-1标段的承包人自行承担相关费用，发包人不另行支付。
4.5 承包人应配备专人负责做好所辖标段内的安全和交通疏导管理工作，好安全防范措施，设置各类警告标志牌，提醒路人注意安全，满足国家、当地公安交通管理部门或发包人、监理人的相关要求。如果由于承包人进行施工作业导致路人受到人身伤害，承包人应承担相应的责任。
4.6 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
4.7 投标人应充分考虑尊重和保障、协调当地少数民族事务，维护平等、团结、互助、和谐的民族关系，为此所产生的费用包含在投标报价中，招标人不另行支付。

## 100章
工程量清单表
国道338线盘坡经大通河桥至热水段改建工程PDSG-2标
第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 14841.62 | 14842
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 | 17500 | 17500
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  | 0
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 4447206 | 4447206
102-4 | 信息化系统 | 总额 | 1 | 500000 | 500000
103 | 临时工程与设施
103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护） | 总额 | 1 |  | 0
103-2 | 临时占地 | 总额 | 1 |  | 0
103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额 | 1 |  | 0
103-4 | 电信设施的提供、维修与拆除 | 总额 | 1 |  | 0
103-5 | 临时供水与排污设施 | 总额 | 1 |  | 0
103-6 | 拌和站临建
-a | 水泥混凝土拌合站 | 座 | 2 |  | 0
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0
105 | 施工标准化
105-1 | 施工驻地 | 总额
105-2 | 工地试验室 | 总额
105-3 | 拌和站 | 总额
105-4 | 钢筋加工场 | 总额
105-5 | 预制场 | 总额
105-6 | 仓储存放地 | 总额
105-7 | 各场（厂）区、作业区连接道路及施工主便道 | 总额
清单第100章合计 人民币 |  |  |  |  | 4979548

## 200章
工程量清单表
国道338线盘坡经大通河桥至热水段改建工程PDSG-2标
第200章 路基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
202 | 场地清理
202-2 | 挖除旧路面
-a | 水泥混凝土路面 | m3 | 800 |  | 0
-b | 沥青混凝土路面 | m3 | 518 |  | 0
-d | 水稳基层
-d-1 | 翻挖回填水稳基层（用做路基填料） | m3 | 888.2 |  | 0
202-3 | 拆除结构物
-a | 钢筋混凝土结构 | m3 | 214 |  | 0
-b | 混凝土结构 | m3 | 646.6 |  | 0
-c | 砖、石及其他砌体结构 | m3 | 477 |  | 0
202-4 | 植物移栽
-b | 移栽草皮
-c | 移栽灌木林 | m2 | 28054 |  | 0
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 挖土方 | m3 | 30689 |  | 0
-b | 挖石方 | m3 | 41142 |  | 0
-f | 挖冻土
-f-1 | 富冰饱冰 | m3 | 1931.7 |  | 0
-f-2 | 少冰多冰 | m3 | 4091.5 |  | 0
204 | 填方路基
204-1 | 路基填筑（包括填前压实）
-a | 利用土方 | m3 | 11146 |  | 0
-b | 利用石方 | m3 | 41142 |  | 0
-h | 结构物台背回填 | m3 | 9922.2 |  | 0
-j | 借砂砾 | m3 | 3032.8 |  | 0
-i | 锥坡及台前溜坡填土(锥心填砂砾) | m3 | 150 |  | 0
-d | 借土填方 | m3 | 3865.1 |  | 0
205 | 特殊地区路基处理
205-1 | 软土路基处理
-c | 垫层
-c-2 | 砂砾垫层 | m3 | 129.08 |  | 0
205-8 | 冻土路基处理
-a | 富冰饱冰砂砾填筑
-a-1 | 铺设土工格栅 | m2 | 585 |  | 0
-a-2 | 冲击碾压80cm厚砂砾 | m2 | 998.5 |  | 0
-a-3 | 护坡道填筑砂砾 | m3 | 450 |  | 0
-a-4 | 护坡道防水层 | m3 | 144 |  | 0
-b | 富冰饱冰XPS隔热板+换填砂砾
-b-1 | 回填砂砾 | m3 | 1931.7 |  | 0
-b-2 | XPS保温隔热板 | m2 | 1389 |  | 0
-b-3 | 15cm厚粗砂反滤层 | m3 | 38.2 |  | 0
-b-4 | 15cm厚砂砾反滤层 | m3 | 38.2 |  | 0
-b-5 | 20cm厚粗砂反滤层 | m3 | 151.8 |  | 0
-b-6 | 防水土工布 | m2 | 165 |  | 0
-b-7 | 草皮防护 | m2 | 510 |  | 0
-b-8 | Φ20带孔塑料排水管 | m | 250 |  | 0
-b-9 | 夯填种植土 | m3 | 255.5 |  | 0
-c | 少冰多冰处理
-c-1 | 铺设土工格栅 | m2 | 25346 |  | 0
-c-2 | 冲击碾压50cm厚砂砾 | m2 | 21452 |  | 0
-c-3 | 清表土方 | m3 | 1062.9 |  | 0
-c-4 | 回填砂砾 | m3 | 3382.9 |  | 0
-c-5 | 重型碾压50cm厚砂砾 | m2 | 3543 |  | 0
-c-6 | 护坡道填筑砂砾 | m3 | 5760 |  | 0
-c-7 | 护坡道防水层 | m3 | 1843.2 |  | 0
205-9 | 低填浅挖路基处理
-a | 清除表土 | m3 | 306.9 |  | 0
-c | 借土回填 | m3 | 409.2 |  | 0
205-10 | 陡坡路堤及填挖交接路基处理
-a | 土工格栅 | m2 | 754.1 |  | 0
-b | 盲沟 | m3 | 20.63 |  | 0
-c | 换填粗颗粒土 | m3 | 284.9 |  | 0
205-11 | 水草湿地
-a | 填方路段
-a-1 | 冲击碾压50cm厚砂砾 | m2 | 8954.7 |  | 0
-a-2 | 重型碾压1.0m厚砂砾 | m2 | 8783.7 |  | 0
-a-3 | 回填粗颗粒土 | m3 | 7215.1 |  | 0
-a-4 | 护坡道填筑砂砾 | m3 | 1368 |  | 0
-a-5 | 护坡道防水层 | m3 | 433.2 |  | 0
-b | 挖方路段
-b-1 | 超挖土方 | m3 | 361.8 |  | 0
-b-2 | 重型碾压1.2m厚砂砾 | m2 | 301.5 |  | 0
-b-3 | 粘土隔离层 | m3 | 39 |  | 0
-b-4 | 铺草皮 | m2 | 187.2 |  | 0
-b-5 | 种植土 | m3 | 9.4 |  | 0
205-13 | 桥涵台背路基处理(5%水稳定砂砾基层) | m3 | 247.3 |  | 0
205-114 | 新旧路基衔接处理
-a | 换填土 | m3 | 489.16 |  | 0
-c | 土工格室 | m2 | 560 |  | 0
207 | 坡面排水
207-1 | 边沟
-c | 现浇混凝土 | m3 | 559.34 |  | 0
-g | 浅碟型草皮边沟 | m | 119.58 |  | 0
207-2 | 排水沟
-c | 现浇混凝土 | m3 | 99.36 |  | 0
-g | 浅碟型草皮排水沟 | m | 305.98 |  | 0
207-3 | 截水沟
-a | 浆砌片石 | m3 | 181 |  | 0
207-4 | 跌水与急流槽
-c | 现浇混凝土 | m3 | 42.81 |  | 0
207-12 | 保温盲沟
-a | C30现浇砼渗水井 | m3 | 45.6 |  | 0
-b | C30现浇砼保温盲沟 | m3 | 10.75 |  | 0
208 | 护坡、护面墙
208-1 | 护坡垫层
-c | 砂砾垫层 | m3 | 29.928 |  | 0
208-4 | 混凝土护坡
-a | C30现浇混凝土满铺护坡 | m3 | 31.4 |  | 0
-b | 混凝土预制件满铺护坡
-b-1 | 路肩墙锥坡六边形砼空心板植物护坡 | m3 | 4.54 |  | 0
-b-2 | 路堤墙锥坡六边形砼空心板植物护坡 | m3 | 5.96 |  | 0
-c | C25片石混凝土护脚 | m3 | 95.86 |  | 0
209 | 挡土墙
209-1 | 垫层
-a | 换填砂砾 | m3 | 4933.365 |  | 0
209-2 | 基础
-b | 混凝土基础
-b-1 | C25片石混凝土基础 | m3 | 251.95 |  | 0
-b-2 | 钢筋 | kg | 2507.51 |  | 0
209-4 | 干砌挡土墙 | m3 | 690 |  | 0
209-5 | 混凝土挡土墙
-a | C25片石仰斜式路堑墙
-a-1 | 混凝土 | m3 | 3316 |  | 0
-b | 仰斜式路肩墙
-b-1 | 混凝土 | m3 | 1206.3 |  | 0
-c | 仰斜式路堤墙
-c-1 | 混凝土 | m3 | 3677.4 |  | 0
-d | 衡重式保温路堑墙
-d-1 | 混凝土 | m3 | 2056.5 |  | 0
216 | 铅丝石笼挡渣墙 | m3 | 112.5 |  | 0
清单第200章合计 人民币 |  |  |  |  | 0

## 400章
工程量清单表
国道338线盘坡经大通河桥至热水段改建工程PDSG-2标
第400章 桥梁、涵洞
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
403 | 钢筋
403-1 | 基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 1697.1 |  | 0
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 11319.8 |  | 0
-c | D6冷轧带肋钢筋网 | kg | 419.5 |  | 0
403-2 | 下部结构钢筋
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 82.5 |  | 0
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 13311.5 |  | 0
403-3 | 上部结构钢筋
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 667.5 |  | 0
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 4995.4 |  | 0
403-4 | 附属结构钢筋
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 80 |  | 0
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 9618.4 |  | 0
-c | 其他钢材（护栏） | kg | 8946.8 |  | 0
-d | 其他钢材（镀锌钢槽） | kg | 121.8 |  | 0
404 | 基坑开挖及回填
404-1 | 干处挖土方 | m3 | 880.8 |  | 0
404-5 | 砂砾垫层 | m3 | 21.8 |  | 0
405 | 钻孔灌注桩
405-1 | 钻孔灌注桩
-a | 陆上钻孔灌注桩1.2m | m | 60 |  | 0
410 | 结构混凝土工程
410-1 | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基）
-a | C30混凝土 | m3 | 69.6 |  | 0
410-2 | 混凝土下部结构
-a | 桥台混凝土（薄壁台）
-a-1 | C30混凝土 | m3 | 95.9 |  | 0
-d | C30台帽混凝土 | m3 | 55.3 |  | 0
410-5 | 桥梁上部结构现浇整体化混凝土
-a | C50混凝土湿接缝 | m3 | 0.8 |  | 0
410-6 | 现浇混凝土附属结构
-a | C40混凝土支座、垫石 | m3 | 0.3 |  | 0
-b | C30混凝土护栏 | m3 | 4.8 |  | 0
-c | C25混凝土桥台踏步、锥坡、铺砌、导流坝 | m3 | 400.3 |  | 0
-d | C30混凝土桥头搭板 | m3 | 44.4 |  | 0
-e | C30混凝土垫石、挡块 | m3 | 0.72 |  | 0
410-7 | 预制混凝土附属结构
-a | C25混凝土 | m3 | 21 |  | 0
411-8 | 预制预应力混凝土上部结构
-a | C50混凝土（运输、安装） | m3 | 40.3 |  | 0
415 | 桥面铺装
415-2 | 水泥混凝土桥面铺装
-a | C40聚丙乙烯纤维混凝土桥面铺装 | m3 | 10.72 |  | 0
415-3 | 防水层
-a | 桥面混凝土表面处理 | m2 | 390 |  | 0
415-4 | 桥面排水
-a | 竖、横向集中排水管
-a-4 | HDPE管 | m | 3.9 |  | 0
416 | 桥梁支座
416-1 | 板式橡胶支座
-b | 板式橡胶支座 | dm3 | 14.7 |  | 0
417 | 桥梁接缝和伸缩装置
417-5 | 沥青碎石伸缩缝 | m | 11.55 |  | 0
417-6 | 橡胶缓冲块 | 块 | 22 |  | 0
417-7 | 1cm厚橡胶止水带 | m | 48 |  | 0
419 | 圆管涵
419-1 | 钢波纹管
-a | 1-Φ2.0m钢波纹管 | m | 19.5 |  | 0
420 | 盖板涵、箱涵
420-1 | 钢筋混凝土盖板涵
-a | 1-2m钢筋砼盖板明涵 | m | 30.85 |  | 0
-b | 1-2m钢筋砼盖板暗涵 | m | 40.64 |  | 0
420-2 | 钢筋混凝土箱涵
-a | 2-6*3m现浇砼箱涵 | m | 43 |  | 0
清单第400章合计 人民币 |  |  |  |  | 0

## 500章
工程量清单表
国道338线盘坡经大通河桥至热水段改建工程PDSG-2标
第500章 隧道
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
502 | 洞口与明洞工程
502-1 | 洞口、明洞开挖
-a | 土方 | m3 | 6456.73 |  | 0
-b | 石方 | m3 | 2767.17 |  | 0
502-2 | 防水与排水
-a | M7.5石砌截水沟、排水沟 | m3 | 65 |  | 0
-b | C20现浇混凝土沟槽 | m3 | 87.4 |  | 0
502-3 | 洞口坡面防护
-d | 喷射混凝土护坡 | m3 | 93.1 |  | 0
-h | 1：1地表注浆 | m3 | 248 |  | 0
-i | φ8钢筋 | kg | 3677.6 |  | 0
-j | Φ20砂浆锚杆 | m | 2586.194 |  | 0
502-4 | 洞门建筑
-a | C30模筑混凝土 | m3 | 714.4 |  | 0
-c | M7.5浆砌片石回填 | m3 | 216.9 |  | 0
-d | 真石漆洞门墙装修 | m2 | 476.3 |  | 0
-e | Φ22钢筋 | kg | 391 |  | 0
-f | 隧道铭牌 | 处 | 2 |  | 0
502-5 | 明洞衬砌
-a | C30模筑混凝土 | m3 | 319.26 |  | 0
-b | 钢筋 | kg | 23199.9 |  | 0
502-6 | 遮光棚（板）
-a | C30模筑混凝土 | m3 | 313.6 |  | 0
-b | HRB400钢筋 | kg | 13907.4 |  | 0
-c | HPB300钢筋 | kg | 1967.8 |  | 0
-d | I18型钢 | kg | 8968.4 |  | 0
-e | C15现浇混凝土 | m3 | 316.68 |  | 0
-f | 玻璃钢遮阳板 | m2 | 712 |  | 0
-g | Φ28拉杆 | kg | 3226.4 |  | 0
502-7 | 洞顶回填
-a | 防水层
-a-1 | 黏土防水层 | m3 | 212 |  | 0
-b | 砾石土回填 | m3 | 1445 |  | 0
503 | 洞身开挖
503-1 | 洞身开挖
-a | 洞身开挖（不含竖井、斜井） | m3 | 313176.9 |  | 0
503-2 | 洞身支护
-a | 管棚支护
-a-2 | C25套拱混凝土 | m3 | 69.52 |  | 0
-a-3 | φ133*4孔口管 | m | 140 |  | 0
-a-4 | I20a套拱钢架 | kg | 5683.66 |  | 0
-a-6 | φ108*6管棚 | m | 2432 |  | 0
-b | φ42*4注浆小导管 | m | 80295.9 |  | 0
-c | 锚杆支护
-c-2 | φ22药包锚杆 | m | 153620.8 |  | 0
-c-3 | φ25中空注浆锚杆 | m | 181200 |  | 0
-d | 喷射混凝土支护
-d-1 | 钢筋网 | kg | 239262.6 |  | 0
-d-2 | C25喷射混凝土 | m3 | 17758.5 |  | 0
-d-3 | C25钢纤维喷射混凝土 | m3 | 3545.1 |  | 0
-e | 钢支架支护
-e-1 | 型钢支架 | kg | 1985118 |  | 0
-e-2 | 钢筋格栅 | kg | 766750.2 |  | 0
504 | 洞身衬砌
504-1 | 洞身衬砌
-a | 钢筋 | kg | 1635569 |  | 0
-b | C30模筑混凝土 | m3 | 31877.6 |  | 0
504-2 | 仰拱、铺底混凝土
-a | C30现浇混凝土仰拱 | m3 | 16028.8 |  | 0
-b | C15现浇混凝土仰拱回填 | m3 | 19077.5 |  | 0
504-3 | 边沟、电缆沟混凝土
-a | C30现浇混凝土沟槽 | m3 | 3719.056 |  | 0
-c | C30预制安装混凝土沟槽盖板 | m3 | 772.416 |  | 0
-d | 钢筋 | kg | 161692.416 |  | 0
-e | 铸铁盖板 | 个 | 114 |  | 0
504-5 | 洞内路面
-a | 钢筋 | kg | 95502.7 |  | 0
-b | C40现浇混凝土路面 | m2 | 26010 |  | 0
-c | C20现浇混凝土基层 | m3 | 5202 |  | 0
505 | 防水与排水
505-1 | 防水与排水
-b | 排水管
-b-1 | 钢筋混凝土排水管 | m | 2840 |  | 0
-b-2 | Φ110PE排水管 | m | 43794.7 |  | 0
-b-3 | Ω形排水管 | m | 13669.5 |  | 0
-c | 1.2mmEVA防水板 | m2 | 70246.3 |  | 0
-d | 中埋式橡胶止水带 | m | 9779.5 |  | 0
-e | 背贴式止水带 | m | 9779.5 |  | 0
505-2 | 保温
-a | 保温层
-a-1 | 铝镁质保温板 | m2 | 56966 |  | 0
-a-2 | 聚氨酯保温板 | m2 | 11332.2 |  | 0
-b | 洞口排水保温
-b-2 | 保温出水口暗管 | m | 100 |  | 0
-b-3 | 保温出水口 | 个 | 2 |  | 0
505-3 | 检查井
-a | 中心沟检查井 | 个 | 28 |  | 0
505-4 | 手孔 | 个 | 4 |  | 0
506 | 洞内防火涂料和装饰工程
506-1 | 洞内防火涂料
-a-1 | 硅酸钙防火板 | m2 | 56966 |  | 0
509 | 特殊地质地段的施工与地质预报
509-1 | 地质预报 | m | 2840 |  | 0
510 | 洞内机电设施预埋件和消防设施
510-1 | 预埋件
-a | 预埋件
-a-1 | 钢筋 | kg | 66699.182 |  | 0
-a-2 | 型钢、钢板 | kg | 13976.279 |  | 0
-a-3 | 镀锌钢管φ76*3.0 | m | 239.4 |  | 0
-a-4 | 镀锌钢管φ114*4.0 | m | 389.8 |  | 0
-a-5 | G50镀锌钢管 | m | 2726.8 |  | 0
-a-6 | G70镀锌钢管 | m | 250 |  | 0
-a-7 | DN200内外涂塑钢管 | m | 28 |  | 0
-a-8 | DN350螺旋缝焊接钢管 | m | 26 |  | 0
-a-9 | φ60×3.0镀锌钢管 | m | 2977.2 |  | 0
-a-10 | φ89×4.0镀锌钢管 | m | 508 |  | 0
-a-11 | φ3镀锌钢丝 | m | 4182.24 |  | 0
-a-12 | 风机吊挂预埋件拉拔试验 | 处 | 14 |  | 0
-a-13 | 现浇混凝土人孔2.2m×1.4m×2.17m | 个 | 4 |  | 0
-a-14 | 现浇混凝土手孔1.19m×1.19m×1.1m | 个 | 2 |  | 0
-a-15 | 预制混凝土沟槽盖板 | m3 | 5.821 |  | 0
-a-16 | 百米桩 | 块 | 12 |  | 0
510-2 | 消防设施
-d-1 | 蓄水池600m3 | 座 | 1 |  | 0
-d-2 | 蓄水池300m3 | 座 | 1 |  | 0
清单第500章合计 人民币 |  |  |  |  | 0

## 700章
工程量清单表
国道338线盘坡经大通河桥至热水段改建工程PDSG-2标
第700章 绿化及环境保护设施
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
702 | 铺设表土
702-1 | 开挖并铺设表土 | m3 | 27365.625 |  | 0
703 | 撒播草种和铺植草皮
703-1 | 撒播草种（含喷播）
-a | 撒播草种 | m2 | 142319.04 |  | 0
-b | 喷播植草 | m2 | 51413.81 |  | 0
703-5 | 三维土工网植草 | m2 | 425 |  | 0
清单第700章合计 人民币 |  |  |  |  | 0

## 800章
工程量清单表
国道338线盘坡经大通河桥至热水段改建工程PDSG-2标
第800章 监控系统
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
801 | 隧道计算机系统及外设
801-1 | 服务器 | 套 | 1 |  | 0
801-2 | 工作站 | 套 | 5 |  | 0
801-3 | 视频事件检测服务器 | 套 | 1 |  | 0
801-4 | 视频事件监测分析器 | 台 | 2 |  | 0
801-5 | 三层以太网交换机 | 台 | 1 |  | 0
801-6 | 三层以太网交换机 | 台 | 1 |  | 0
801-7 | 网络打印机 | 台 | 1 |  | 0
801-8 | 报表打印机 | 台 | 1 |  | 0
802 | 控制台、机柜、机架
802-1 | 控制台 | 套 | 1 |  | 0
802-2 | 电视墙 | 套 | 1 |  | 0
802-3 | 机柜19'' | 面 | 2 |  | 0
802-4 | UPS电源 | 套 | 1 |  | 0
802-5 | UPS配电柜 | 面 | 1 |  | 0
802-6 | 光纤配线架 | 个 | 1 |  | 0
802-7 | 金属线槽 | m | 100 |  | 0
802-8 | 紧急电话设备箱 | 面 | 16 |  | 0
802-9 | 摄像机设备箱 | 面 | 24 |  | 0
802-10 | 可编程控制器设备箱 | 面 | 5 |  | 0
802-11 | 诱导控制器箱 | 面 | 3 |  | 0
802-12 | 监控配电箱 | 套 | 11 |  | 0
802-13 | CI/VI检测器设备箱 | 套 | 3 |  | 0
802-14 | 火灾报警综合盘设备箱 | 套 | 57 |  | 0
803 | 系统软件及应用软件
803-1 | 视频管理应用软件 | 套 | 1 |  | 0
803-2 | 视频事件监测应用软件 | 套 | 1 |  | 0
803-3 | 火灾报警管理软件 | 套 | 1 |  | 0
803-4 | 紧急电话广播软件 | 套 | 1 |  | 0
803-5 | 隧道综合监控应用软件 | 套 | 1 |  | 0
803-6 | 网管软件 | 套 | 1 |  | 0
803-7 | 数据库软件 | 套 | 1 |  | 0
803-8 | 区域控制器系统软件 | 套 | 1 |  | 0
803-9 | 区域控制器现场控制应用软件 | 套 | 7 |  | 0
804 | 交通监控系统
804-1 | 变电所可编程控制器 | 套 | 2 |  | 0
804-2 | 隧道内可编程控制器 | 套 | 5 |  | 0
804-3 | 二层工业以太网交换机 | 套 | 2 |  | 0
804-4 | 二层工业以太网交换机 | 套 | 5 |  | 0
804-5 | 以太网数据光端机 | 对 | 4 |  | 0
804-6 | 便携式计算机 | 套 | 1 |  | 0
804-7 | 交通信号灯 | 套 | 2 |  | 0
804-8 | 车道指示器 | 套 | 14 |  | 0
804-9 | CO/VI检测器 | 个 | 3 |  | 0
804-10 | 风速风向检测器 | 个 | 3 |  | 0
804-11 | 洞外亮度检测器 | 套 | 2 |  | 0
804-12 | 微波车辆检测器 | 套 | 2 |  | 0
804-13 | 悬臂式可变情报板 | 套 | 2 |  | 0
804-14 | 紧急电话指示标志 | 个 | 16 |  | 0
804-15 | 疏散指示标志 | 个 | 112 |  | 0
804-16 | 紧急停车带标志 | 个 | 4 |  | 0
804-17 | 消防设备指示标志 | 个 | 95 |  | 0
804-18 | LED发光诱导标 | 个 | 370 |  | 0
804-19 | 诱导标控制器 | 套 | 7 |  | 0
805 | 闭路电视系统
805-1 | 16路HD-SDI硬盘录像机 | 套 | 3 |  | 0
805-2 | 8路高清视频解码设备 | 台 | 1 |  | 0
805-3 | 32寸LED背光工业级液晶监视器 | 台 | 8 |  | 0
805-4 | 主监视器 | 台 | 2 |  | 0
805-5 | 洞内高清网络固定枪型摄像机 | 部 | 20 |  | 0
805-6 | 洞内高清网络快球摄像机 | 部 | 4 |  | 0
805-7 | 洞内高清网络带云台枪型摄像机 | 部 | 2 |  | 0
805-8 | 变电所高清网络快球摄像机 | 部 | 6 |  | 0
805-9 | 二层工业以太网交换机 | 套 | 28 |  | 0
805-10 | 二层工业以太网交换机 | 套 | 2 |  | 0
806 | 紧急电话广播系统
806-1 | 紧急电话广播系统集中控制器 | 部 | 1 |  | 0
806-2 | 值班电话机 | 台 | 2 |  | 0
806-3 | 广播麦克风 | 套 | 1 |  | 0
806-4 | CD播唱机 | 台 | 1 |  | 0
806-5 | 前置放大器 | 部 | 1 |  | 0
806-6 | 光纤接入终端设备 | 部 | 1 |  | 0
806-7 | 洞内紧急电话 | 部 | 16 |  | 0
806-8 | 洞外紧急电话 | 部 | 2 |  | 0
806-12 | 光网络单元 | 个 | 16 |  | 0
807 | 火灾报警系统
807-1 | 火灾报警控制器 | 套 | 2 |  | 0
807-2 | 火灾报警主机机柜 | 套 | 2 |  | 0
807-3 | 避雷器箱 | 台 | 2 |  | 0
807-4 | 数据光端机 | 对 | 2 |  | 0
807-5 | 火焰探测器 | 套 | 57 |  | 0
807-6 | 综合盘 | 只 | 57 |  | 0
807-7 | 智能声光报警器 | 只 | 59 |  | 0
807-8 | 24V电源箱 | 面 | 2 |  | 0
807-9 | 智能感温探测器 | 只 | 8 |  | 0
807-10 | 智能感烟探测器 | 只 | 8 |  | 0
807-11 | 总线隔离器 | 只 | 8 |  | 0
807-12 | 串口服务器 | 台 | 1 |  | 0
808 | 线缆及其它
808-1 | 单模8芯光缆GYTA-8 | km | 3 |  | 0
808-2 | 单模12芯光缆GYTA-12 | km | 3 |  | 0
808-3 | 单模16芯光缆GYTA-16 | km | 0.5 |  | 0
808-4 | 尾纤 | 根 | 118 |  | 0
808-5 | 光纤熔接盒 | 只 | 59 |  | 0
808-6 | 光缆终端盒 | 只 | 59 |  | 0
808-7 | 视频传输线缆 | km | 0.74 |  | 0
808-8 | 电话传输线缆 | km | 0.36 |  | 0
808-9 | 报警总线 | km | 3.635 |  | 0
808-10 | 24V电源线 | km | 3.635 |  | 0
808-11 | 220V电源线 | km | 2.8 |  | 0
808-12 | 控制电缆 | km | 0.44 |  | 0
808-13 | 控制电缆 | km | 2.13 |  | 0
808-14 | 控制电缆 | km | 1.46 |  | 0
808-15 | 电力电缆 | km | 3 |  | 0
808-16 | 电力电缆 | km | 0.3 |  | 0
808-17 | 电力电缆 | km | 3.84 |  | 0
808-18 | 电力电缆 | km | 8.41 |  | 0
808-19 | 电力电缆 | km | 0.75 |  | 0
808-20 | 诱导标供电电缆 | km | 6.18 |  | 0
808-21 | 分线盒 | 只 | 276 |  | 0
808-22 | 箱体接地线 | km | 1.76 |  | 0
808-23 | 绝缘穿刺线夹 | 个 | 40 |  | 0
808-24 | 信号防雷器 | 套 | 8 |  | 0
808-25 | 配电箱电源防雷器 | 套 | 11 |  | 0
808-26 | 单相电源防雷器 | 套 | 7 |  | 0
808-27 | 洞外管道 | km | 1 |  | 0
808-28 | 洞外手井 | km | 8 |  | 0
808-29 | φ40/33硅芯管 | km | 0.3 |  | 0
808-30 | 电缆托架 | 套 | 3550 |  | 0
808-31 | 电缆托架 | 套 | 3550 |  | 0
808-32 | 镀锌钢管 | km | 3.635 |  | 0
清单第800章合计 人民币 |  |  |  |  | 0

## 900章
工程量清单表
国道338线盘坡经大通河桥至热水段改建工程PDSG-2标机电工程
第900章 通信系统
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
901 | 通信和电力管道与预埋（预留）基础
901-1 | 人（手）孔
-a | 通信人井 | 个 | 133 |  | 0
901-3 | 管道工程
-a | 硅芯管（4-Φ40/33） | m | 114105.476 |  | 0
-b | 塑合金复合通信管（2-110×110×4.4） | m | 256 |  | 0
-c | 玻璃管箱200×150×5×4000mm | m | 3136.35 |  | 0
-e | 混凝土C25 | m3 | 134.95 |  | 0
-f | 中细砂 | m3 | 4148.88 |  | 0
-g | 挖土方 | m3 | 79200 |  | 0
-h | 回填土方 | m3 | 75051.12 |  | 0
-i | 清草皮（30cm） | m2 | 20444.119 |  | 0
902 | 收费设施及地下管道
902-5 | 预埋管线
-a | GYTA 60芯单模光缆 | m | 127000 |  | 0
-b | GYTA 4芯单模光缆 | m | 500 |  | 0
903 | 道路监控
903-1 | 手孔井 | 套 | 42 |  | 0
903-2 | 监控设备 | 处 | 10 |  | 0
903-3 | 光（电）缆敷设 | km | 33.8 |  | 0
903-4 | 电缆管沟中粗砂 | m3 | 1500 |  | 0
903-5 | 电缆管沟挖土方 | m3 | 20250 |  | 0
903-6 | 电缆管沟回填土方 | m3 | 18750 |  | 0
903-7 | 清草皮30cm | m2 | 15000 |  | 0
904 | 盘坡工区监护房
904-1 | 监控管理计算机 | 台 | 8 |  | 0
904-2 | IP SAN磁盘列阵 | 套 | 2 |  | 0
904-3 | 32寸液晶显示屏 | 套 | 2 |  | 0
904-4 | 本地控制器软件 | 套 | 2 |  | 0
904-5 | 运维管理平台 | 套 | 2 |  | 0
904-6 | 网络杀毒软件 | 套 | 4 |  | 0
904-7 | 网管软件 | 套 | 2 |  | 0
904-8 | 视频监控软件 | 套 | 4 |  | 0
904-9 | 数据库软件 | 套 | 4 |  | 0
904-10 | 网环局终端设备 | 套 | 2 |  | 0
904-11 | 环网局远端传输设备 | 套 | 29 |  | 0
904-12 | 配电柜 | 套 | 2 |  | 0
904-13 | 光缆终端盒 | 套 | 29 |  | 0
904-14 | 光缆接线头 | 套 | 29 |  | 0
904-15 | 机柜 | 套 | 2 |  | 0
904-16 | 软件扩容 | 项 | 2 |  | 0
904-17 | 接线盒 | 个 | 35 |  | 0
904-18 | 工业以太网交换机 | 套 | 2 |  | 0
904-19 | 数据信号防雷器 | 对 | 2 |  | 0
904-20 | 电源防雷器 | 对 | 2 |  | 0
905 | 外场设备
905-1 | 道路遥控网络高清摄像机 | 套 | 29 |  | 0
905-2 | 悬臂式可变信息情报板 | 套 | 5 |  | 0
905-3 | 交通量调查站 | 套 | 2 |  | 0
905-4 | 铠装电缆 | km | 2 |  | 0
905-5 | 电缆 | km | 30 |  | 0
905-6 | 风光互补供电系统 | 套 | 29 |  | 0
905-7 | 网线 | m | 400 |  | 0
906 | 工厂区内监控
906-1 | 场内摄像机 | 个 | 36 |  | 0
906-2 | 电缆线 | m | 1800 |  | 0
906-3 | 终端盒 | 个 | 3 |  | 0
清单第900章合计 人民币 |  |  |  |  | 0

## 1200章
工程量清单表
国道338线盘坡经大通河桥至热水段改建工程PDSG-2标机电工程
第1200章 供配电系统
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1201 | 进口端变电所
1201-1 | 高压成套开关柜 | 面 | 1 |  | 0
1201-2 | 高压成套开关柜 | 面 | 1 |  | 0
1201-3 | 高压成套开关柜 | 面 | 1 |  | 0
1201-4 | 高压成套开关柜 | 面 | 1 |  | 0
1201-5 | 变压器 | 台 | 1 |  | 0
1201-6 | 低压成套开关柜 | 面 | 1 |  | 0
1201-7 | 低压成套开关柜 | 面 | 1 |  | 0
1201-8 | 低压成套开关柜 | 面 | 1 |  | 0
1201-9 | 低压成套开关柜 | 面 | 5 |  | 0
1201-10 | 低压成套开关柜 | 面 | 1 |  | 0
1201-11 | EPS | 台 | 1 |  | 0
1201-12 | UPS | 台 | 1 |  | 0
1201-13 | 自动化柴油发电机 | 台 | 1 |  | 0
1201-14 | 封闭式母线 | m | 15 |  | 0
1201-15 | 高压电缆 | m | 250 |  | 0
1201-16 | 供电电缆 | m | 60 |  | 0
1201-17 | 供电电缆 | m | 90 |  | 0
1201-18 | 绝缘地胶 | m2 | 150 |  | 0
1201-19 | 电缆托架 | 套 | 300 |  | 0
1201-20 | 电缆沟 | m | 250 |  | 0
1202 | 出口端变电所
1202-1 | 高压成套开关柜 | 面 | 1 |  | 0
1202-2 | 高压成套开关柜 | 面 | 1 |  | 0
1202-3 | 高压成套开关柜 | 面 | 1 |  | 0
1202-4 | 高压成套开关柜 | 面 | 1 |  | 0
1202-5 | 变压器 | 台 | 1 |  | 0
1202-6 | 低压成套开关柜 | 面 | 1 |  | 0
1202-7 | 低压成套开关柜 | 面 | 1 |  | 0
1202-8 | 低压成套开关柜 | 面 | 1 |  | 0
1202-9 | 低压成套开关柜 | 面 | 2 |  | 0
1202-10 | 低压成套开关柜 | 面 | 2 |  | 0
1202-11 | EPS | 台 | 1 |  | 0
1202-12 | UPS | 台 | 1 |  | 0
1202-13 | 自动化柴油发电机 | 台 | 1 |  | 0
1202-14 | 封闭式母线 | m | 15 |  | 0
1202-15 | 高压电缆 | m | 250 |  | 0
1202-16 | 供电电缆 | m | 60 |  | 0
1202-17 | 供电电缆 | m | 60 |  | 0
1202-18 | 绝缘地胶 | m2 | 150 |  | 0
1202-19 | 电缆托架 | 套 | 150 |  | 0
1202-20 | 电缆沟 | m | 120 |  | 0
1202-21 | 送配电系统调试10KV | 系统 | 8 |  | 0
1202-22 | 送配电系统调试1KV | 系统 | 16 |  | 0
1202-23 | 变压器系统调试 | 系统 | 2 |  | 0
1202-24 | 母线系统调试 | 段 | 2 |  | 0
1202-25 | 备用电源自投调试 | 系统 | 2 |  | 0
清单第1200章合计 人民币 |  |  |  |  | 0

## 1300章
工程量清单表
国道338线盘坡经大通河桥至热水段改建工程PDSG-2标机电工程
第1300章 照明系统
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1300-1 | LED灯 | 套 | 930 |  | 0
1300-2 | LED灯 | 套 | 120 |  | 0
1300-3 | LED灯 | 套 | 164 |  | 0
1300-4 | 洞外路灯 | 套 | 10 |  | 0
1300-5 | 三芯耐火支线电缆 | m | 376 |  | 0
1300-6 | 三芯阻燃支线电缆 | m | 838 |  | 0
1300-7 | 供电支线电缆 | m | 6600 |  | 0
1300-8 | 供电支线电缆 | m | 8120 |  | 0
1300-9 | 供电支线电缆 | m | 150 |  | 0
1300-10 | 供电支线电缆 | m | 6200 |  | 0
1300-11 | 供电支线电缆 | m | 6200 |  | 0
1300-12 | 供电支线电缆 | m | 800 |  | 0
1300-13 | 供电支线电缆 | m | 920 |  | 0
1300-14 | 供电支线电缆 | m | 4620 |  | 0
1300-15 | 供电电缆 | m | 320 |  | 0
1300-16 | 供电电缆 | m | 320 |  | 0
1300-17 | 照明控制线 | m | 12560 |  | 0
1300-18 | 绝缘导线 | m | 176 |  | 0
1300-19 | 绝缘导线 | m | 6160 |  | 0
1300-20 | 金属桥架 | m | 5680 |  | 0
1300-21 | 桥架托臂 | 个 | 2844 |  | 0
1300-22 | 可挠金属管 | m | 1214 |  | 0
1300-23 | 强电电缆托架 | 套 | 3552 |  | 0
1300-24 | 照明配电箱 | 台 | 16 |  | 0
1300-25 | 插座检修箱 | 台 | 28 |  | 0
1300-26 | 照明调光控制柜 | 台 | 2 |  | 0
1300-27 | 照明调光控制器 | 台 | 2 |  | 0
1300-28 | 照明调光软件 | 套 | 1 |  | 0
1300-29 | 绝缘穿刺线夹 | 个 | 160 |  | 0
1300-30 | 接地保护线 | m | 6080 |  | 0
1300-31 | 热镀锌钢管 | m | 260 |  | 0
清单第1300章合计 人民币 |  |  |  |  | 0

## 1400章
工程量清单表
国道338线盘坡经大通河桥至热水段改建工程PDSG-2标机电工程
第1400章 通风系统
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1400-1 | 射流风机 | 台 | 14 |  | 0
1400-2 | 射流风机现场配电箱 | 面 | 7 |  | 0
1400-3 | 供电电缆 | m | 1410 |  | 0
1400-4 | 供电电缆 | m | 3190 |  | 0
1400-5 | 供电电缆 | m | 2910 |  | 0
1400-6 | 供电支线电缆 | m | 420 |  | 0
1400-7 | 箱体接地线 | m | 35 |  | 0
清单第1400章合计 人民币 |  |  |  |  | 0

## 1500章
工程量清单表
国道338线盘坡经大通河桥至热水段改建工程PDSG-2标机电工程
第1500章 消防系统
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1501 | 水消防系统
1501-1 | 双出口消火栓 | 套 | 95 |  | 0
1501-2 | 固定式水成膜泡沫灭火装置 | 套 | 95 |  | 0
1501-3 | 手提式干粉灭火器MF/ABC6 | 具 | 285 |  | 0
1501-4 | 手提式干粉灭火器MF/ABC35 | 具 | 20 |  | 0
1501-4 | 推车式干粉灭火器MF/ABC6 | 具 | 20 |  | 0
1501-5 | 消防支管DN25 | m | 124 |  | 0
1501-6 | 消防支管DN80 | m | 247 |  | 0
1501-7 | 洞内消防主管DN200 | m | 2912 |  | 0
1501-8 | 球阀DN25 | 个 | 95 |  | 0
1501-9 | 泄水阀DN25 | 个 | 95 |  | 0
1501-10 | 管道过滤器DN25 | 个 | 95 |  | 0
1501-11 | 泄水阀DN65 | 个 | 2 |  | 0
1501-12 | 主干管闸阀 DN100 | 个 | 3 |  | 0
1501-13 | 主干管闸阀 DN200 | 个 | 9 |  | 0
1501-14 | 室外消火栓闸阀 DN200 | 个 | 4 |  | 0
1501-15 | 止回阀DN200 | 个 | 2 |  | 0
1501-16 | 管道伸缩器DN100 | 个 | 4 |  | 0
1501-17 | 管道伸缩器DN200 | 个 | 22 |  | 0
1501-18 | 蝶阀DN200 | 个 | 1 |  | 0
1501-19 | 自动排气阀DN200 | 个 | 1 |  | 0
1501-20 | Y型过滤器DN200 | 个 | 1 |  | 0
1501-21 | 室外消火栓（地下式） | 套 | 4 |  | 0
1501-22 | 水泵接合器SQX150-1.6 | 套 | 4 |  | 0
1501-23 | 洞内主干管支架 | 个 | 1646 |  | 0
1501-24 | 阀门井 | 座 | 19 |  | 0
1501-25 | 洞外上山供水干管DN100 | m | 1000 |  | 0
1501-26 | 洞外下山供水干管DN200 | m | 1000 |  | 0
1501-27 | 洞外管墩 | 个 | 240 |  | 0
1501-28 | 减压阀DN200 | 个 | 2 |  | 0
1501-29 | 消防管槽活动盖板 | 套 | 6 |  | 0
1501-30 | 潜水泵供水管道DN65 | m | 200 |  | 0
1501-31 | 超声波液位仪 | 套 | 3 |  | 0
1501-32 | 大口径渗水井 | 座 | 1 |  | 0
1501-44 | 超声波液位计供电电缆 | m | 850 |  | 0
1501-45 | 超声波液位计供电电缆 | m | 850 |  | 0
1501-46 | 镀锌钢管 | m | 850 |  | 0
1502 | 消防水泵房
1502-1 | 消防水泵 | 台 | 2 |  | 0
1502-2 | 排污泵 | 台 | 1 |  | 0
1502-3 | 潜水泵 | 台 | 1 |  | 0
1502-4 | 污水泵控制柜 | 套 | 1 |  | 0
1502-5 | 潜水泵控制柜 | 套 | 1 |  | 0
1502-6 | 配电柜 | 套 | 1 |  | 0
1502-7 | ATS双电源自动切换装置 | 套 | 1 |  | 0
1502-8 | 配电柜供电电缆 | m | 200 |  | 0
1502-9 | 消防水泵供电电缆 | m | 30 |  | 0
1502-10 | 排污水泵供电电缆 | m | 15 |  | 0
1502-11 | 潜水泵供电电缆 | m | 200 |  | 0
1502-12 | 镀锌钢管 | m | 100 |  | 0
1502-13 | 消防水泵控制柜 | 套 | 1 |  | 0
1502-14-1 | 闸阀DN100 | 个 | 7 |  | 0
1502-14-2 | 微阻缓闭逆止阀DN100 | 个 | 2 |  | 0
1502-14-3 | 钢制三通DN100*100 | 个 | 2 |  | 0
1502-14-4 | 柔性接头DN100 | 个 | 4 |  | 0
1502-14-5 | 法兰盘 | 个 | 60 |  | 0
1504-14-6 | 柔性防水套管DN100 | 个 | 4 |  | 0
1504-14-7 | 压力表 | 个 | 4 |  | 0
1503 | 管道电伴热系统
1503-1 | 恒功率发热电缆 | m | 9312 |  | 0
1503-2 | 电源接线盒 | 只 | 42 |  | 0
1503-3 | 温度传感器 | 个 | 42 |  | 0
1503-4 | 电伴热配电箱 | 台 | 21 |  | 0
1503-5 | 电伴热带供电干线电缆 | m | 2500 |  | 0
1503-6 | 电伴热带供电干线电缆 | m | 4640 |  | 0
1503-7 | 电伴热带供电干线电缆 | m | 2480 |  | 0
1503-8 | 电伴热带供电干线电缆 | m | 252 |  | 0
1503-9 | 绝缘穿刺线夹支线电缆 | m | 1836 |  | 0
1503-10 | 电伴热带控制电缆 | m | 3440 |  | 0
1503-11 | 接地线 | m | 126 |  | 0
1503-12 | 绝缘穿刺线夹 | 个 | 84 |  | 0
1503-13 | 电伴热监控工作站 | 台 | 1 |  | 0
1503-15 | 洞内管道保温 | m3 | 181 |  | 0
1503-16 | 洞内管道保温0.5mm厚镀锌铁皮保护壳 | m2 | 4215 |  | 0
1503-17 | 洞外管道保温 | m3 | 484 |  | 0
1503-20 | 电缆防火 | 处 | 58 |  | 0
1504 | 管理站救援设施
1504-1 | 手提式干粉灭火器 | 具 | 20 |  | 0
1504-2 | 推车式干粉灭火器MF/ABC6 | 具 | 4 |  | 0
1504-3 | 防毒面具 | 个 | 10 |  | 0
1504-4 | 空气呼吸器 | 套 | 10 |  | 0
1504-5 | 隔热服 | 套 | 10 |  | 0
1505-6 | 自动报警装置调试 | 系统 | 1 |  | 0
清单第1500章合计 人民币 |  |  |  |  | 0

## 清单合计
投标报价汇总表
国道338线盘坡经大通河桥至热水段改建工程PDSG-2标
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额(元)
1 | 100章 | 总则 | 4979548
2 | 200章 | 路基 | 0
3 | 400章 | 桥梁、涵洞 | 0
4 | 500章 | 隧道 | 0
5 | 700章 | 绿化及环境保护设施 | 0
6 | 800章 | 监控系统 | 0
7 | 900章 | 通信系统 | 0
8 | 1200章 | 供配电系统 | 0
9 | 1300章 | 照明系统 | 0
10 | 1400章 | 通风系统 | 0
11 | 1500章 | 消防系统 | 0
12 | 第100章至1500章清单合计 |  | 4979548
13 | 暂列金额 （13）=（12）×3% |  | 149386
14 | 投标报价（即12+13=14） |  | 5128934