云浮市工业废物资源循环利用中心项目（二期）实验室设备采购

招标文件

招   标   人：云浮市深环科技有限公司

招标代理机构：北京中交建设工程咨询有限公司

日        期：2021年9月

目  录

招标公告	2

第一部分 投标须知	4

第二部分 技术需求书	20

第三部分 评标办法	35

第四部分 投标文件格式	56

第五部分 合同条款	73

# 招标公告

北京中交建设工程咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）受云浮市深环科技有限公司（以下简称“招标人”）的委托，对云浮市工业废物资源循环利用中心项目（二期）实验室设备采购进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

  - 项目名称：云浮市工业废物资源循环利用中心项目（二期）实验室设备采购

  - 项目内容及要求：

2.1地点：云浮市云安区六都镇冬城村。

2.2 规模：云浮市工业废物资源循环利用中心项目（二期）实验室设备采购，详见《采购需求书》。

2.3  供货期：合同签订后以甲方发出实验室设备提货函之日起算60日历日内备齐并送至甲方指定地点。

2.4  招标内容：主要采购内容包括但不限于云浮市工业废物资源循环利用中心项目（二期）实验室设备采购相关内容，具体服务内容按《采购需求书》要求，以及为完成全部采购而须执行的可能遗漏的工作。

  - 投标人资格要求：

3.1投标人须是法人或者其他组织，同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，按国家法律经营；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司或存在控股管理关系的不同单位，都不得在同一设备招标中同时投标。

3.2标人应具有实验室相关设备制造商或取得合法资格授权资格的代理商（制造商须提供制造商资格声明（格式自拟），代理商须提供有效授权证明文件）。

3.3投标人没有在“信用中国”网站、“信用广东”网站查询相关主体被列为执行期内失信被执行人，（提供网页查询结果截图，招标人保留查证的权利）。

3.4投标人没有被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”中列入严重违法失信企业名单（黑名单）并在列入期内（提供网页截图作为证明材料，招标人保留查证的权利）。

请投标人代表携带投标人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件（加盖公章）、法定代表人证明书/法定代表人授权书（加盖公章）购买招标文件。

  - 符合资格的投标人应当在2022年1月1日起至2022年1月5日期间（工作日上午9:00-12:00和下午14:30-17:30，法定节假日除外）到北京中交建设工程咨询有限公司（详细地址：广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼F单元）购买招标文件，招标文件每套售价500元（人民币），售后不退。

  - 投标截止时间：2022年1月21日10：00分

  - 投标文件递交地点：广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼F单元

  - 开标时间：2022年1月21日10：00分

  - 开标地点：广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼F单元

  - 本公告在深圳交易集团阳光采购平台（https://www.szygcgpt.com/）、北京中交建设工程咨询有限公司网站（网址：http://www.bjztc.com/）、中国招标投标公共服务平台(网址：http://www.cebpubservice.com/)发布，本公告的修改、补充，在北京中交建设工程咨询有限公司网站（网址：http://www.bjztc.com/）发布。

  - 联系事项

| （一）招标人：云浮市深环科技有限公司 |  | 地址： 云浮市云安区六都镇云富花苑7号 |
| --- | --- | --- |
| 联系人： 李先生 |  | 联系电话：0766-8633868 |
| （二）招标代理机构：北京中交建设工程咨询有限公司 |  | 地址：广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼F单元 |
| 联系人： 黄先生 |  | 联系电话：020-87575800-827 |
| 传真：020-87575800 |  | 邮编：510620 |
| （三）招标项目联系人：黄先生 |  | 联系电话：020-87575800、18826478094 |

2021年12月31日

# 第一部分 投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：云浮市工业废物资源循环利用中心项目（二期）实验室设备采购 项目编号： 招标人名称：云浮市深环科技有限公司 招标方式：公开招标 本项目招标控制价：26万元。 |
| 2 | 答疑会及现场考察 | 本项目不举行集中答疑会，如有任何疑问以书面形式（加盖公章）传真或现场提交至招标代理机构，招标代理机构统一在网上集中答疑。（传真：020-87575800） 现场考察：投标人自行考察 联系人： 李先生 联系电话：0766-8633868 |
| 4 | 投标有效期 | 从投标截止之日起 90 日内 |
| 5 | 投标保证金 | 是否递交投标保证金：□要求，(不要求 |
|  |  | 金额小写：/元整；大写：/ |
| 3 | 投标递交材料 | 投标函（原件）、法定代表人证明书或法定代表人授权书（原件）、一起封装，在每一封口处加盖公章，封套标明项目编号、投标人名称及“唱标信封”等字样 |
|  |  | 投标文件正本壹份、副本壹份和电子标书壹份（可为U盘或光盘）一起封装，在每一封口处加盖公章，并在封套上标明项目编号、投标人名称 |
| 6 | 开 标 | 时间：2022 年1月21日10：00分 地点：广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼F单元 投标人必须由法定代表人或其授权代表（具有法定代表人签署的授权书）携带身份证原件递交投标文件。 |
|  | 评标委员会组成 | 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由5人单数成员组成。 |
| 8 | 评审方法 | 综合评分法（100%） 技术商务分值50%，价格分值50% |
|  | 评标步骤 | 先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审，即为入围投标人。 |
|  | 投标报价的要求 | 依据第二部分“技术需求书”中确定的界区承包项目范围和工作服务范围以及本章“关于投标文件”3.2条中相关条款要求，第四部分“投标文件格式及要求”，投标人自主报价。 |
|  | 中标候选人的推荐 | 评标委员会结合技术商务文件部分和价格部分进行综合评估，将技术商务得分和价格得分相加得出各入围投标人的综合得分。评标委员会编写书面的评标报告，按综合得分高低次序排出名次，并推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。综合得分相同的，名次按投标报价由高到低顺序排列；综合得分相同且投标报价相同的，名次由评标委员会投票确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。 |
|  | 招标代理服务费 | 招标代理费用：投标人在准备和参加投标活动所产生的一切费用由投标人自行负责外，同时中标人须向招标代理机构缴纳招标代理服务费，此费用包含在招标价中，招标人不另行支付，中标人在发放中标通知书前，向招标代理机构缴纳招标代理服务费。招标代理服务费的收费参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）、（发改办价格[2003]857号）的规定计算，最终招标代理服务费以招标人和招标代理机构签订的招标代理合同为准。 |
|  | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑不要求 |
|  | 其他 | 本项目不接受备选投标方案，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，投标文件的报价只允许唯一方案报价。 |
|  | 工人工资支付保证金 | 按《保障农民工工资支付条例》（国令第724号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）、《云浮市建筑施工企业工人工资支付保证金管理暂行办事实施细则》、《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市工程建设领域工人工资支付保证金管理办法的通知》（云府办[2016]17 号）、《关于进一步落实建设领域工人资支付分账管理制度的通知》（云建市〔2018〕10号）、关于印发《云浮市建设领域工人工资支付与工程款支付分账管理实施办法》的通知（云人社发[2018]145号）、《关于开展建设工程保证保险有关工作的通知》（粤建规范〔2018〕2号）、《在相关领域推行融资性担保机构对当事人提供担保的工作意见》（云府办〔2016〕30号）、《关于公布开展住建保证担保业务清单（20200512）的通知》的有关规定执行。 |
|  | 用工实名管理费用 | 用工实名制管理按《住房城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《关于云浮市实施房屋建筑和市政基础设施工程用工实名制管理的通知》（云建市[2018]19号）等相关文件的规定执行。 |

投标人必须认真阅读投标须知的内容，以免造成投标失败。

## 总则

### 适用范围

  - 依据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规制定本须知。

  - 本项目的招标人、招标代理机构、投标人及各方当事人适用本须知。

### 概念释义

  - 招标人：指委托招标代理机构主持本次招标的单位，详见投标须知前附表第1项。在招标阶段称为招标人，在合同阶段称为买方或甲方。为便于招标文件及附件直接转化为合同条款，在招标文件中有时称招标人为买方、甲方、招标人或业主。

  - 监管部门：云浮市云安区工业和信息化局。

  - 招标代理机构：指依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织-北京中交建设工程咨询有限公司。

  - 招标采购单位：指招标人和招标代理机构。

  - 潜在投标人：指符合投标的基本资格条件，可能感兴趣参与投标的法人、其他组织或个人。潜在投标人一旦购买了招标文件且正式递交了投标文件，就成为投标人。

  - 投标人：指响应招标，参加投标竞争的法人、其他组织或个人。

  - 中标人：经合法招投标程序评选出来并经招标人确认的获得本项目中标资格的投标人。

  - 服务：招标文件规定投标人须承担的服务。

  - 实质性响应：是指招标文件中标注“★”的地方。（本招标文件未设置标有“★”的条款，本项不适用于本招标文件）

  - 重大偏离或保留：是指投标文件中影响到招标文件规定的工程质量或限制了招标人的权利或投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

  - 投标保证金：指在招标投标活动中，投标人随投标文件一同提交给招标人或招标代理机构的一定形式、一定金额的投标责任担保。其主要保证投标人在递交投标文件后不得撤销投标文件，中标后无正当理由不得不与招标人订立合同，在签订合同时不得向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约保证金，否则，招标人有权不予返还其提交的投标保证金。

  - 履约保证金：是指招标人为防止中标人在合同执行过程中违反合同规定或违约，弥补给招标人造成的经济损失，既不同于定金，也不同于预付款。

  - 日期：指公历日。

  - 时间：指北京时间。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，不应视为对招标文件内容的理解和解释。

### 招投标活动应遵循的原则

  - 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；

  - 坚持价格合理、质量优先、服务优质原则；

  - 利用法律手段强化竞争机制、贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

### 关于最低限价及资金来源

  - 本项目招标控制价, 详见投标须知前附表第1项；

  - 本项目资金来源, 100%企业自筹资金。

### 关于投标费用

  - 投标人须承担所有与投标有关的自身费用，包括但不限于本招标文件工本费、投标文件准备、参与投标以及投标保证金的费用等。无论投标结果如何，招标代理机构在任何情况下无义务和责任承担或分担这些费用或任何类似费用。

### 通知

  - 对与本项目有关的通知，招标代理机构将以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告规定的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的潜在投标人，传真号码以潜在投标人登记时的为准。潜在投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认，如在24小时之内无书面回复则视为已收到并同意通知内容，并有责任履行相应的义务。因潜在投标人登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，招标代理机构不承担责任。

### 关于知识产权

  - 投标人必须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

  - 如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的被侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

### 禁止事项

  - 招标人、投标人和招标代理机构不得相互串通损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

  - 投标人不得向招标人、招标代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

  - 除投标人质疑和投诉外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标有关的事项主动与评标委员会、招标人以及招标代理机构接触。

  - 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

  - 《中华人民共和国招标投标法》及相关法规规定的其它禁止事项。

### 保密事项

  - 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

  - 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会联系。

  - 评标工作在评标委员会内独立进行。从开标之日起至授予合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会施加任何影响或对招标人的授标决定进行影响，都可能导致其投标无效。

  - 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次招标以外的任何用途。若招标人有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密的文件和资料。

  - 由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标完成后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

  - 因投标需要，向投标人提供的项目背景、项目内容和开展计划等相关资料，被视为保密资料不得透露的，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露，否则招标人将保留采取相应法律措施的权利。

### 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“北京中交建设工程咨询有限公司”所有。

## 关于招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目，由下列部分组成：

    - 招标公告；

    - 投标须知；

    - 合同范本；

    - 技术需求书；

    - 评标办法；

    - 投标文件格式；

    - 招投标过程中发生的澄清、修改和补充文件（如有）。

  - 投标人应认真阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料和内容，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，由此造成的风险和后果由投标人负责。

  - 本招标文件中，凡标有“★”的地方均被视为实质性响应条款。投标人要特别加以注意，必须对此作出响应。若有一项带“★”的指标未响应，将导致废标或投标无效。（本招标文件未设置标有“★”的条款，本项不适用于本招标文件）

### 招标文件的答疑会及现场考察

  - 详见投标须知前附表第2项。

### 招标文件的补充、修改和澄清等

  - 在投标截止时间15日以前的任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答潜在投标人提出的疑问时对招标文件进行补充或修改。招标代理机构将在相关媒体发布该补充或更正公告，并书面通知已购买招标文件的所有潜在投标人。潜在投标人在收到该补充或更正文件后应立即以传真或邮件的形式回传招标代理机构予以确认。如在24小时内无书面回复则被视为同意补充和更正文件内容。该补充和更正文件的内容将作为招标文件的有效组成部分。

  - 潜在投标人如果要求对招标文件作进一步澄清，应按招标文件所给出的招标代理机构通信地址以书面或电报方式（以下电报一词均视为电子数据交换，电传或传真）在投标截止时间15日以前通知招标代理机构。招标代理机构将组织招标人对潜在投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复，同时在相关媒体上公布澄清公告；必要时，招标代理机构将组织答疑会，并将会议内容以书面形式发给每个购买招标文件的潜在投标人，答复中不包括问题的解释和来源。潜在投标人在收到该澄清文件后应立即以传真或邮件的形式回传招标代理机构予以确认。如在24小时内无书面回复则被视为同意澄清文件内容，并有责任履行相应的义务。该澄清文件的内容将作为招标文件的有效组成部分。潜在投标人如在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标代理机构将视其为无异议。

  - 招标文件的补充、修改、澄清公告发布之日距投标截止时间不足15日时，招标代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一潜在投标人。如招标代理机构在征得所有已购买招标文件的潜在投标人同意并书面确认后，可以不改变投标截止时间和开标时间。

## 关于投标人

### 对投标人的要求

  - 对投标人的资格要求：详见招标公告中的“投标人资格”部分。

  - 投标人必须保证所提供的全部资料的真实性，并保证愿意接受由用户对其所提供材料的真实性的调查和考证。

### 关于分公司投标

  - 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的投标授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，但总公司及总公司下属其他分公司的人员及业绩不作为投标人业绩进行评分；若招标文件另有详细规定的遵从其规定。

  - 总公司作为投标人参与，但授权分公司进行投标活动的，需由总公司对分公司出具唯一的授权授章书进行投标。

### 不得参与同一招标项目竞争的投标人

  - 彼此存在投资与被投资关系的，不得参与同一招标项目竞争；

  - 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的，不得参与同一招标项目竞争。

## 关于投标文件

### 投标文件的编写原则

  - 投标语言：投标人和招标代理机构与投标有关的所有文件和来往函电，应以中文书写。投标人提供的支持文件、技术资料和已印刷的文献可以用其他语言，但相应内容须附有中文翻译本，并以中文翻译本为准。

  - 计量单位：除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

  - 投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性、完整性。

  - 投标人在招投标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，招标人均有权拒绝，并取消投标人的投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

  - 本项目概不接受电报、电话、电子邮件、邮寄或传真形式的投标文件。

### 投标文件编制要求

  - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求编写，必须对招标文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的投标文件。投标人应对投标货物和服务提供完整详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为不响应。

  - 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。若项目含有多个包组，且投标人对多个包组进行投标的，建议其投标文件的编制按每个包组的要求分别装订和封装。

  - 除投标须知前附表第15项另有规定外，本项目不接受备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价。招标代理机构不接受有任何选择或具有附加条件的报价。

  - 投标文件需按照招标文件规定的目录顺序，统一排序编码装订。

### 投标报价说明

  - 投标人应以人民币报价。

  - 投标报价

3.2.1投标人应按第二部分“技术需求书”的要求填写相应表格（如有）。

3.2.2投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第四部分“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.3投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.4投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。

3.2.5招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.6投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 投标人投标报价应为所投项目的最终含税报价。

### 投标文件的组成和格式

  - 投标文件应包括商务文件和技术文件，编排顺序参见投标文件格式。商务文件部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术方案说明部分是能够证明投标人提供的施工方案符合招标文件规定的文件。投标人应按规定提交商务文件部分、技术文件部分。

### 投标文件的式样和签署

  - 投标文件正本须用A4规格（特殊规格的图纸除外）纸打印。投标文件要求签名的均必须用不褪色墨水填写，并由投标人法定代表人或其正式的授权代表在正本上要求的地方签名或印鉴。投标人授权代表须以书面形式出具“法定代表人授权委托书”附在投标文件中。副本可以通过正本复印，与正本具有同等法律效力。

  - 投标文件除签字外必须是印刷形式。其中不许有插字、涂改或增删，否则必须由投标人法定代表人或其授权代表在修改处签名或加盖投标人公章。

### 投标文件的密封和标记

  - 投标人应按投标须知前附表第5项准备投标文件正本，副本和不作任何加密的电子标书（光刻盘，封面注明投标人名称、项目编号），电子标书的文件格式要求用MS WORD/EXCEL简体中文版，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

  - 投标人应按投标须知前附表第5项密封和标记所有的投标文件，在每一封口处加盖公章，并在信封上标明：

投标人名称：

投标人地址：

项目名称：

项目编号：

收件人名称：北京中交建设工程咨询有限公司

在规定的           投标截止时间      之前不得启封

  - 如因密封不严导致投标文件非人为因素过早启封的，招标代理机构概不负责，并将该文件退还给投标人。

### 投标文件的递交

  - 投标人将投标文件按上述规定进行密封和标记后，按招标公告注明的地址在投标截止时间之前专人送至招标代理机构。

  - 招标代理机构将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

### 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止时间之前向招标代理机构发出书面通知。修改后的投标文件须按招标文件对投标文件投递的要求在投标截止时间之前重新递交，否则，招标代理机构将拒绝接受修改后的投标文件。修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效期前，投标人不得撤回其投标，否则招标代理机构不退还其投标保证金。

  - 招标人和招标代理机构对不可抗力所造成投标文件的损坏、丢失、迟交等一切事项不承担任何责任。

### 投标有效期

  - 投标有效期详见投标须知前附表第3项。中标投标人的投标有效期自动延长至合同终止为止。在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述延长投标有效期的要求，其投标保证金将被无息退还；同意延期的投标人，其权利及责任相应从原截止期延至新的截止期。

### 投标保证金

  - 投标保证金作为投标文件的组成部分，应在有关单据上注明项目编号。

  - 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

  - 投标人须按照投标须知前附表第4项的规定向招标代理机构交纳投标保证金。

投标保证金以银行转账方式提交，将投标保证金存进以下北京中交建设工程咨询有限公司指定银行账户，并必须按照投标须知前附表第4项规定的时间到达账户，以达账时间为准。

  - 投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的，招标代理机构将拒绝接收投标人的投标文件。

  - 投标保证金退还条件

- 未中标的投标人的投标保证金，在该招标项目的结果通知书发出后按《投标保证金汇款声明函》的要求在五个工作日内无息全额退回。

- 中标的投标人，其投标保证金将保持全部的约束力，直至中标人与招标人签订合同并将合同原件交招标代理机构备案后，按《投标保证金汇款声明函》的要求在五个工作日内无息全额退回。

- 在投标有效期内因质疑和投诉等原因不能确定中标人的，招标代理单位将在质疑和投诉处理完毕后或在投标有效期满后五个工作日内，不计利息原额退回所有投标人的投标保证金。

  - 请投标人按《投标保证金汇款声明函》填写投标保证金退还样本，招标代理机构将据此退还投标保证金。

  - 在下列情况下投标保证金将不予退还：

- 投标人已递交投标文件，并在投标截止时间之后，投标文件有效期满之前，撤回其投标文件。

- 中标后，中标人无正当理由放弃中标或中标人不按招标文件要求和中标的投标文件签订合同。

- 在招标期间用不正当手段影响评标结果，违反有关法律、法规的。

## 关于开标

### 开标时间和地点

  - 开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，招标人因修改招标文件，可酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间。开标地点为招标文件预先确定的地点。

### 开标程序

  - 开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。开标过程由招标代理机构指定专人负责记录，并存档。

  - 投标人必须由法定代表人或其授权代表（具有法定代表人签署的授权书）携带身份证原件参加投标、开标仪式，签到证明其出席开标会议，否则视为其自动放弃参加开标的权利，认可所有唱标结果。

  - 招标人和招标代理机构将拒绝接收在规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

  - 开标时，由全体投标人代表或者按签到顺序递交投标文件的前三名投标人代表作为全体投标人推选代表检查在递交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件的密封情况，确认无误后招标代理机构当众予以拆封。主持人宣读投标人名称、投标报价等。现场记录人员将做开标记录，并打印出纸质文件给各投标人法定代表人或其授权代表、相关与会代表、唱标人签名确认。各投标人法定代表人或授权代表应对唱标内容及记录结果当场进行核对，如有异议应当场提出，否则视为无异议。在开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

  - 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

- 当在招标文件要求的投标截止时间结束后提交有效投标文件的投标人不足三家时，停止开标，并将密封投标文件退还给投标人，本项目将视为招标失败。除招标任务取消外，招标代理机构将重新招标。

## 关于评标

### 评标原则

  - 评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

  - 评标委员会将按照规定只对通过初审的投标文件进行详细评价和比较。

  - 能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。价格合理，质量优先，不保证最低投标报价中标，同时对评标过程的保密，对中标结果不作任何解释的权利。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

### 评标过程的保密性和公正性

  - 从公开开标到签订合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资料以及定标意见相关的事项，参与招投标的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

  - 招标人和招标代理机构应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

  - 评标委员会将本着以上评标原则严格按照法律法规和招标文件要求进行评标。如发现评标委员会的工作明显偏离招标文件的要求，或明显违反国家法律法规，由招标监督管理部门依据有关法律法规进行处理。

  - 评标工作在评标委员会内独立进行，评标委员会不得与投标人私下交换意见，不得私下向外透露评标中的情况，参加评标会议的所有工作人员应当对评标过程和结果保密，不得将评标情况和结果透露与评标无关的人员。

  - 评标委员会成员应关闭通讯工具或设置为振动状态，统一交由工作人员保管。

  - 评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，不退还其投标文件。

  - 任何违反招标投标相关法规的行为，一经发现，将追究相关人员的法律责任。

  - 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

### 投标文件的澄清

  - 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

  - 在评标期间，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或纠正。澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的有关澄清、说明或者补正必须以书面形式提交，并加盖公章及由其投标人代表签名或印鉴。经评标委员会认可后，并将作为投标文件的有效组成部分。

  - 如需要澄清的问题较多，评标委员会可召开会议邀请投标人代表到会予以澄清。澄清内容须作出书面记录，并由评标委员会和投标人代表签名确认。

### 评标委员会

  - 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会组成详见投标须知前附表第9项。

  - 评标委员会名单在评审结果确定前保密。

  - 评标委员会成员（不含招标人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，招标当事人也可以要求该评审专家回避：

    - 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

    - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

    - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

    - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

  - 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

  - 评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被视为无效投标。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符或优于，没有实质偏离的投标文件。

  - 在形式审查、资格性审查、响应性审查时，未能通过形式审查、资格性审查、响应性审查被认定为无效投标，具体条款详见招标文件《否决投标条款一览表》。

  - 当通过资格性审查、符合性审查的投标人不少于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准，各评委单独对每个投标人进行评审和比较。

## 关于定标

### 中标候选人的推荐

  - 除投标须知前附表第11、12项另有规定外，评标委员会结合技术商务部分和价格部分的评估结果进行综合评估，编写书面的评标报告，按顺序推荐综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，得分第二名的投标人为第二中标候选人，依此原则类推。

  - 综合得分相同的，名次按投标报价由高到低顺序排列；综合得分相等时，以投标报价低的优先；经评审的投标价相等时，按商务标得分高的优先；商务分得分也相等的，按技术标得分高的优先；技术标也相等的，由评委无记名投票确定。

### 招标结果

  - 招标代理机构将评标报告和推荐中标意见报招标人确认，招标人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。经招标人确认后，招标代理机构将中标公告在规定的媒体上进行发布。

  - 招标代理机构在规定的媒体上发布中标公告的同时，以书面形式向中标人发出《中标通知书》，向未中标人发出《招标结果通知书》。

### 中标通知书

  - 《中标通知书》是该项目中标确认合同的法定组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

  - 中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，派遣其授权代表携带招标代理机构发出的《中标通知书》，前往与招标人签署合同，并向招标代理机构递交一份合同原件备案。《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据。

### 其他

  - 评标委员会提出书面评标报告和推荐中标意见报招标人审批，审批通过后将对预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

  - 中标人放弃中标、不按要求与招标人签订合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行合同的，招标人可按顺序确定综合得分排名第二的中标候选人为中标人，以此类推，或者重新组织招标。

  - 在投标和签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，招标人有权取消其中标资格，并将第二的中标候选人确定为中标人, 以此类推，或者重新组织招标。

## 关于无效投标的认定和废标

### 投标文件属下列情况之一的，应当按照无效投标处理：

  - 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

  - 投标函没有投标人盖章或其法定代表人（或法定代表人授权代表人）的印鉴或签名的。

  - 投标文件逾期送达。

  - 投标报价高于招标控制价。

  - 不具备招标文件中规定的资格要求的。

  - 有虚假、谎报等造假现象的。

### 有下列情况之一出现，将视为招标失败或废标：

  - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

  - 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

  - 因重大变故，招标任务取消的。

### 评标时当有效投标人不足三家，经招标人确认同意后，可以转为以其他招标方式进行招标。

## 关于招标代理服务费

### 收费标准

  - 本次招标代理服务费按投标须知前附表第12项规定收取。

## 关于询问、质疑

### 询问

投标人对招标活动事项（招标文件、招标过程和中标结果）有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问，招标人或招标代理机构将在3个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式详见《招标公告》。

### 质疑

投标人认为招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起十个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱招标秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

质疑者提供的质疑函应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间。质疑函应当署名，质疑投标人为自然人的，应当由本人签名或印鉴；质疑投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或负责人）签名或印鉴并加盖公章。招标代理机构在收到投标人的有效书面质疑后三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，作出答复前，应当暂停招标投标活动。

联系方式

受理机构：北京中交建设工程咨询有限公司

质疑地址：广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼F单元

质疑电话：020-87575800

传真：020-87575800

e-mail：bjzj_gz@163.com

联系人：黄先生

# 第二部分 采购需求书

# 采购需求书

## 一、设备清单一览表（随机必备备品备件与耗材）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 台 | 1 | 瑞士梅特勒-托利多；ME204E/02 |
| 2 | COD消解仪 | 台 | 1 | 广东泰宏君科学仪器股份有限公司；XJ-Ⅳ型 |
| 3 | 电热恒温水浴锅 | 台 | 1 | 上海精宏实验设备有限公司；DK-S26 |
| 4 | 数显玻璃陶瓷台面加热板 | 台 | 2 | 广州格丹纳仪器有限公司；HT-200 |
| 5 | 中科美菱医用冰箱 | 台 | 1 | 中科美菱低温科技股份有限公司；YC-260L |
| 6 | 中科美菱医用冰箱 | 台 | 1 | 中科美菱低温科技股份有限公司；BCD-271WP3CX |
| 7 | 浊度仪 | 台 | 1 | 上海仪电科学仪器股份有限公司；WZS-188 |
| 8 | 溶解氧测定仪 | 台 | 1 | 上海仪电科学仪器股份有限公司；JPSJ-606L |
| 9 | 多参数分析仪 | 台 | 1 | 上海仪电科学仪器股份有限公司；DZS-708L型 |
| 10 | 便携式数显折光仪 | 台 | 1 | 上海仪电物光科技有限公司；WZB-F A1 |
| 11 | 循环水真空泵 | 台 | 1 | 上海力辰邦西仪器科技有限公司；SHZ-D(III)四氟型 |
| 12 | 玻璃仪器气流烘干机 | 台 | 1 | 上海力辰邦西仪器科技有限公司；C30孔 |
| 13 | 调速多用振荡器 | 台 | 1 | 上海力辰邦西仪器科技有限公司；HY-5A |
| 14 | 双功能数显恒温振荡器 | 台 | 1 | 上海力辰邦西仪器科技有限公司；SHA-B |
| 15 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 台 | 1 | 上海力辰邦西仪器科技有限公司；DGL-35B手轮快开 |
| 16 | 除湿机 | 台 | 1 | 杭州松井电器有限公司；CFZ-7D |
| 17 | 紫外可见智能型参数水质测定仪 | 台 | 1 | 北京连华永兴科技发展有限公司；LH-3BA(V12)型 |
| 18 | 生物化学需氧量（BOD5）测定仪 | 台 | 1 | 北京连华永兴科技发展有限公司；LH-BOD601X |
| 19 | 红外分光测油仪 | 台 | 1 | 北京连华永兴科技发展有限公司；LH-OIL336 |
| 20 | 生化培养箱 | 台 | 1 | 上海一恒科学仪器有限公司；LRH-250 |
| 21 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 1 | 上海一恒科学仪器有限公司；DHG－9123A |
| 22 | 超声波清洗器 | 台 | 1 | 东莞康士洁超声波科技有限公司；PL-S40T |
| 23 | 彩色激光打印机 | 台 | 1 | 惠普（HP）；M479fdw |

## 二、仪器设备技术参数指标

#### 1.分析天平

1、仪器特点：

1.1天平采用人体工程学设计，让日常常规称量轻松高效。基本功能唾手可得，日复一日为您提供精确可靠的称量结果。

1.2.坚固的通用型天平不仅让您在日常任务中可以直观操作，并快速获得结果，而且易于清洁，配有前置水平调节脚，仅需按动一键就可以进行内部校准。

1.3.设计坚固：天平的性能持久。坚固的结构和高品质材料，确保您可以在未来的很多年中，始终获取值得信赖的精确结果。坚固的金属机架；加固的机身；过载保护最高可达100kg。

1.4.简单可靠，完美的称量技术确保稳定与精确的称量结果。快速可靠的结果；日期与时间标识（ISO/GLP）；内部校准适用于所有型号。

1.5.操作高效，易于使用的界面可以让您直接进行各种应用和常规校准。辅以清洁方便的特点，您的日常任务将变得快捷而高效。界面直观；种内置应用程序；圆弧边缘和光滑表面确保清洁轻松简单。

1.6.绿色环保：耗电量最大降低50％；选用环境友好的安全材料；节能型的制造与物流。

2、技术参数：

2.1最大秤量：220.0g

2.2可读性：0.0001g

2.3重复性：0.1 mg

2.4秤盘直径：90.0mm

2.5接口：RS232

2.6校正：内部

2.7尺寸高度：344.0 mm±5mm

2.8尺寸宽度：210.0 mm±5mm

2.9尺寸深：344.0 mm±5mm

2.10外壳：压铸铝，塑料 ABS

2.11线性误差：0.0002g

2.12分辨率：0.0001g

2.13 GWP砝码1值：200.0g

2.14 GWP砝码2值：10.0g

2.15 GWP砝码CarePac可用：是

2.16可读性（经认证）:0.0001g

2.17质保期：质量保证期一年。

#### 2.COD消解仪

1.产品特点：

1.1 省时、省费用、减轻二次污染。

1.2 LED显示温度、时间、准确直观，消解完成蜂鸣提示。

1.3 采用密封消解，具有抗氯离子干扰的能力，能测定COD值大于50mg/l以上，氯离子含量高达1000mg/l的水平。

1.4 可测定10mg/l以下低COD值。

1.5 用代码显示故障状况，方便用户自诊断及检修。

1.6 拥有高温补偿功能，可补偿由于冬、夏季环境等造成的消解温度的差异，使测量值更准确。

2.产品参数：

2.1温度控制点 ：100～169.9℃可设定

2.2温度波动度：≤±0.4℃

2.3测量范围：CODcr：5～2500 mg/L； TP： 0.01～0.6mg/L；  TN：0.05～4mg/L

2.4抗氯离子干扰能力：≤10000mg/L

2.5 测样数量：20组

2.6 消解时间：0～59 min可设定

2.7平均消耗功率：≤450W

2.8外型尺寸(mm) ：370×430×240

2.9耗材（标配）：50支消解试管

#### 3.电热恒温水浴锅

1.产品特点：

1.1采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小。

1.2高精度微电脑控制器，控温精确可靠。

1.3超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护。

2.技术参数：

2.1电源电压:AC220V  50HZ

2.2消耗功率:1500W

2.3控温范围:RT+5～99℃

2.4恒温波动度:±0.5℃

2.5跟踪报警:±2℃

2.6容积:14.8L

2.7内胆尺寸（mm）:450*300*110

2.8外形尺寸（mm）:602*345*210

2.9定时范围:0～999min

2.10列数孔数:双列六孔

#### 4.数显玻璃陶瓷台面加热板

1.主要用途：应用于无机化学元素分析时样品前处理的消解

2.工作条件：电源：AC220V±22V

3.技术指标：

3.1.电热板台面采用高品质号牌玻璃陶瓷材质，耐化学腐蚀、耐磨损、表面光滑易清洁；

3.2.超大加热面积，台面尺寸（长*宽）400mm*300mm；

3.3纤薄机身，机身厚度≤90mm；

3.4.控温范围为室温至400℃，最高升温速率每分钟50℃以上；

3.5.采用高灵敏度温度反馈控制系统，温度稳定度在±1℃以内；

3.6.采用铂金电阻测温，测温精度±0.2℃；

3.7.采用分体式PID智能程序控制器，控制器与电热板独立分体，控制器线长超1.5m；

3.8.具有热警示灯，电热板温度超过50℃时，警示灯由蓝色变为红色，并闪烁；

3.9.时间设置范围为1分钟至24小时

3.10.功率2000W

4标准配置

4.1 实验电热板主机，1台；

4.1分体式线控控制器，1台；

4.1 聚四氟乙烯保护膜，1份。

#### 5.中科美菱医用冰箱

1.温度范围：2～8（℃）箱体材料为优质结构钢板，经先进防腐磷化喷涂工艺；内壁为HIPS工程塑料。电加热玻璃门，门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。

2.三种报警方式：声音报警、灯光报警、远程报警。

3.五种报警功能：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。

4.强制风冷,自动除霜,箱内温度更均匀,无需人工除霜。

5.冰箱冷柜机型：冷藏冰箱。

6.有效容积（L）：260。

7.外部尺寸（宽*深*高mm）：575*583*1690。

8.重量（Kg）：77。

#### 6.中科美菱医用冰箱

1.总容积：271L

2.冷藏室容积：139L

3.冷冻室容积：80L

4.能效等级：一级能效

5.冷冻能力：6.0kg/12h

6.噪声声功率值：37dB

7.制冷方式风冷

8.气候类型ST-N-SN

9.冰冻星级：四星级

10.显示屏LED显示屏

11.额定耗电量0.59度/天

12.制冷剂R600a

13.压缩机变频

14.电源性能220V/50Hz

#### 7.浊度仪

1.钨灯光源，符合USEPA 180.1的要求；

2.支持零点和最多7点校准；支持校准还原功能恢复出厂校准数据；

3.自动切换量程；

4.支持平均测量功能，通过平均计算补偿因样品中悬浮物的随机漂动而出现的读数波动；

5.符合GLP规范，支持数据查阅和删除，数据存储量达1000组；

6.具有USB和RS-232通讯接口，支持连接PC和打印机。

7.测量范围：

0.000NTU-20.00NT；20.01NTU-200.0NT；200.1NTU-2000NTU；2001NTU-4000 NTU（量程自动切换）

8.基本误差：不大于±6 %

9.重复性：≤0.5%

10.稳定性：不超过±0.5％FS

11.零点漂移：不超过±0.5％FS

12.尺寸（mm）：358×323×160；

13重量（kg）：3

#### 8.溶解氧测定仪

1.彩色触摸屏7寸，导航式操作；

2.支持测量溶解氧浓度、溶解氧饱和度、溶解氧电流和温度值；

3.智能操作系统，具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能；

4.支持电极管理，最多可管理5支溶解氧电极，每支电极可保存20套校正记录；支持校准编辑功能，方便校准；

5.支持零氧和满度校正，支持大气压和温度自动补偿；

6.支持3种读数模式：Smart-Read：“快、中、严，自定义”多种平衡条件可选；Timed-Read：定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选；Cont-Read：清晰掌握样品的连续变化过程；

7.支持存贮最大100套测量方法；支持存贮溶解氧浓度和溶解氧饱和度测量结果各1000套，符合GLP规范；具有数据统计功能，允许用户将测量结果进行统计、查阅、分析、比较、保存；

8.支持USB、RS232连接PC、串口打印机；允许打印输出测量结果；

9.支持中英文语言；支持固件升级，支持U盘热插拔；支持直接连接自动进样器。

10.准确度等级：±0.30mg/L（示值误差）

11.测量范围：溶解氧（0.00～90.00）mg/L；溶解氧饱和度（0.0～600.0）%；温度（-5.0～130.0）℃

12.分辨率：溶解氧0.01mg/L；溶解氧饱和度0.1%；温度0.1℃

13.基本误差：溶解氧±0.10mg/L；溶解氧饱和度±2.0%；温度±0.1℃

14.大气压补偿：（60.0～110.0）kPa

15.盐度补偿：（0.0～50.0）g/L

16.电源：电源适配器（输入：100-240VAC，1.35A；输出：24VDC，3A）

17.外形尺寸（mm）；重量（kg）：280×280×130；2.5

18.标配电极：DO-958-L型溶解氧电极

19.标配电极配套测量范围：(0.00～20.00) mg/L

#### 9.多参数分析仪

1.仪器特点

1.1彩色触摸屏7寸，导航式操作；

1.2仪器支持pH/pX模块、电导模块、溶解氧模块；支持测量模块的任意组合使用，允许连接4套任意类型的测量模块，即插即用；

1.3根据安装测量模块的不同，允许测量不同的参数：

1.3.1 pH/pX测量模块：电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值；

1.3.2 电导测量模块：电导率、电阻率、总固态溶解物（TDS）、盐度值和温度值；

1.3.3 溶解氧测量模块：溶解氧浓度、溶解氧饱和度、溶解氧电流和温度值；

1.4智能操作系统，具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能；

1.5支持电极管理，可管理5支pH电极、5支离子电极、5支ORP电极、5支电导电极和5支溶解氧电极；每支电极可保存20套校正记录；支持校准编辑功能，方便校准；

1.6 3种读数模式：Smart-Read：“快、中、严，自定义”多种平衡条件可选；Timed-Read：定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选；Cont-Read：清晰掌握样品的连续变化过程；

1.7标液组管理，自动识别GB、DIN、NIST等25种缓冲溶液，允许用户创建自己的pH标液；支持自动1-6点校准；支持手动/自动温补；

1.8允许测量多种常规的离子，仪器随机提供了多种常用的离子模式如：H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+，方便用户的使用；

1.9 μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L多种离子浓度单位快速切换；

1.10具有多种离子浓度测量模式，支持直读浓度测量模式、标准添加测量模式、试样添加测量模式、GRAN测量模式。

1.11支持电导标准溶液的自动识别，默认4种GB标准的标液，支持5点的多点校正；

1.12支持包括纯水补偿在内的多种电导率补偿方式；

1.13支持包括海水盐度补偿在内的多种盐度补偿方式；

1.14支持智能变频，一支电极即可覆盖0-200 ms/cm常用测量范围；

1.15支持溶解氧的零氧和满度校正；支持溶解氧大气压手动补偿和自动补偿；支持自搅拌溶解氧电极；

1.16支持存贮100套测量方法；

1.17支持存贮pH、ORP、pX、离子浓度、电导和溶解氧测量结果各1000套，符合GLP规范；具有数据统计功能，允许用户将测量结果进行统计、查阅、分析、比较、保存；

1.18支持USB、RS232连接PC、串口打印机；允许打印输出测量结果；

1.19支持中英文语言；支持固件升级，支持U盘热插拔；支持直接连接自动进样器。

2.测量范围：

2.1 pH/ pX(-2.000～20.000)pH/pX

2.2 电位(-2000.00～2000.00)mV

2.3 离子浓度（0～19990）单位mg/L

2.4 电导率0.000μS/cm～3000mS/cm

2.5 电阻率5.00Ω.cm～100.0MΩ.cm

2.6 TDS0.000 mg/L～1000g/L

2.7 盐度(0.00～8.00)%

2.8 溶解氧(0.00～90.00)mg/L

2.9 溶解氧饱和度(0.0～600.0)%

2.10 温度(-5.0～130.0)℃

3.测量精度：

3.1 pH/ pX±0.002pH/pX

3.2 电位±0.03%FS

3.3 离子浓度±0.3%

3.4 电导率±0.5％（FS）

3.5 电阻率±0.5％（FS）

3.6 TDS±0.5％（FS）

3.7 盐度±0.1%

3.8 溶解氧±0.10mg/L

3.9 溶解氧饱和度±2.0%

3.10 温度±0.1℃

4.标配电极和电极测定范围：

4.1 E-201-L型电极，(0.000～14.000)pH

4.2 PF-202-L型氟离子电极，(10-1～10-6)mol/L

4.3 DJS-1-L型电导电极，（2.000μS/cm～200ｍS/cm）

4.4 DO-958-L型溶解氧电极，（0.00～20.00）mg/L

4.5 T-818-L型温度电极，（0～100）℃

10.便携式数显折光仪

1.超大TFT背光彩屏

2.多种量程选择，更可自由组合

3.自动温度补偿功能

4.用户自定义零点模式，可轻松适应不同测量环境

5.符合人体工学的设计，材料环保耐用

6.抗光干扰

7.通过:IP65等级防水防尘验证

8.盐度度 显示范围：0～35% 最小读数 0.1 精度±0.2

9.折射率 显示范围:1.3330～1.3900最小读数 0.0001精度±0.0003

11.循环水真空泵

1.产品概述：

本产品是以循环水作为工作流体，利用射流产生负压原理而设计的一种新型多用真空泵，为化学实验室提供真空条件，并能向反应装置提供循环冷却水。广泛用于蒸发、蒸馏、结晶、减压、升华等作业，是大专院校、医药化工、食品加工等领域实验室的理想设备。

2.产品特点：

2.1多表多抽头设计，可单独或并联使用

2.2泵头采用耐腐蚀材料制成

2.3外壳采用高强度ABS工程塑料一次成型

2.4核心电机部分为不锈钢电机轴芯，长期工作不生锈

2.5涡轮涵道式结构，保证水流最大量最快速地通过

2.6配置流体消声器，减少水中的气体与液体的磨擦噪音

2.7全铜线圈交流电机，尾部自带散热风扇，可连续工作

2.8抽气管路上装有止回阀，可防止抽真空作业时意外停机

3.产品参数：

3.1输入电源：AC 220V

3.2频率Hz：50

3.3功率W：180

3.4显示方式：压力表×2

3.5抽气头数量：2

3.6最大真空度MPa：0.098

3.7单头抽气量L/min：10

3.8流量L/min：60

3.9扬程：8m

3.10循环水功能：有

3.11抽头材质：四氟

3.12止回阀材质：四氟

3.13泵头材质：聚氯乙烯

3.14水槽容积L：15

3.15净重KG：9.5

3.16产品尺寸（L×W×H mm）：400×280×420

12.玻璃仪器气流烘干机

1.产品简述：

气流烘干器是利用热气流快速烘干玻璃器皿的小型干燥设备。适用于大专院校、医药化工、食品加工等领域实验室对试管、烧杯等玻璃器皿的快速干燥作业。设备呈圆形外观，体积小、重量轻，便于移动、安放于工作台上观察操作。

2.产品特点：

2.1升温迅速，气流均匀，烘干作业快速，节约能耗

2.2旋钮调温，温度恒定，并可限定最高温度，保证设备正常使用

2.3材质精良，采用不锈钢制作而成，使用寿命长

2.4与烘干器皿接触部位为塑料材质，防止器皿划伤

3.产品参数：

3.1输入电源:AC 220V±10%/50Hz

3.2功率:800W

3.3风机类型:轴流

3.4风机转速:2000转/分

3.5风速:2米/秒

3.6温控范围:40～120℃

3.7控温精度:±5℃

3.8风管规格（外径×长度）mm：φ17×190×8根；φ12×190×11根；φ8×190×11根

3.9净重:5.5 kg

3.10产品尺寸（L×W×H）:400×400×450 mm

13.调速多用振荡器

1.产品概述：

调速多用振荡器是专为现代生物工程生产单位研制开发的一款大容量数显稳速的制取设备。该设备装瓶量多，特别适合中试及小批量生产，是植物、生物、微生物、遗传、病毒、医学等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。

2.产品特点：

2.1采用直流电机，运行平稳，噪音小，振荡速度无级可调

2.2采用不锈钢弹簧夹具，可拉伸，可适用于不同容量容器

2.3可配多种试瓶，满足不同客户需要

2.4外壳采用钢板静电喷塑，防腐性能好

2.5橡胶防滑脚垫，稳定牢固不晃动

3.产品参数：

3.1输入电源/频率：220V/50HZ

3.2功率W：100

3.3显示方式：LED数码管

3.4振荡方式：回旋

3.5振荡频率（rpm）：40-300

3.6振荡幅度mm：20

3.7电机类型：直流电机

3.8工作尺寸mm：440×350

3.9定时范围：0-9999min

3.10净重kg：24

3.11产品尺寸（L×W×H mm）：440×350×240

14.双功能数显恒温振荡器

1.产品概述：

水浴恒温振荡器（又称水浴恒温摇床）是一种温度可控的恒温水浴槽和振荡器相结合的生化仪器，是植物、生物、微生物、遗传、病毒、医学等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。由于其具有使用方便，操作简单的特点，因而在化工、卫生、医药、食品及科研院校获得应用，是实验室常备仪器。

2.产品特点：

2.1 LED数码管双仪表显示转速、温度及时间，清晰直观

2.2 直流永磁电机，低噪音，免维护，运行平稳

2.3 采用PT100温度传感器，温度、振荡频率双数显，智能温控仪表温控准确

2.4 全不锈钢内胆，标配不锈钢弹簧夹

2.5 四周标配304不锈钢挡水板，防止水在振荡时溅出

2.6 配套电路板，可控硅控制，大功率变压器、大功率电机，确保振荡动力的可持续性

2.7 速度仪表是带稳速功能，控温仪表带过载保护功能

2.8 加厚底板，转速更平稳

3.产品参数：

3.1输入电源：220V交流

3.2频率：50HZ

3.3功率W：1900

3.4显示方式：LED数码管

3.5振荡方式：回旋、往复

3.6振荡频率（rpm）：40～300

3.7振荡幅度mm：20

3.8电机类型：直流电机

3.9温控范围℃：室温～100

3.10控温精度℃：±0.5

3.11工作尺寸mm：490×390×170

3.12定时范围：0-9999（或常开）

3.13净重kg：60

3.14产品尺寸（L×W×H mm）：700×550×490

15.立式压力蒸汽灭菌器

1.产品简述：

1.1 DGL数显自控立式蒸气灭菌器是利用饱和蒸气对卫生机构、敷料、药液、玻璃器皿等进行消毒的设备。具有造型新颖美观、结构合理、功能齐全、加热迅速等优点。

1.2 产品预期用途：供临床机构对药械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基用蒸汽法消毒用。

1.3 产品禁忌：无。

1.4 预期使用的地点：卫生机构、手术室、实验室等。

1.5 适用人群：卫生机构等单位工作人员。

2.产品特点：

2.1灭菌器外壳、腔体、提篮均为304不锈钢材质制成，耐腐蚀，耐高温，易清洁

2.2操作面板多参数显示，压力表读数指示，观察清晰

2.3微电脑控制，LED数显，PID功能，加热参数自整定，升温迅速，控温准确

2.4安全联锁装置及门控锁，有压力时上盖无法打开，上盖未关闭程序不能运行

2.5自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长

2.6容器内压力超过0.24MPa时安全阀自动释压

2.7缺水自动保护功能，水位不足停止加热，缺水声光报警

2.8废水箱高水位声光报警，并停止加热

2.9可设定工作结束后自动放气及自然冷却降压两种模式

2.10具有干燥功能，可改变物品表面的潮湿程度

2.11手轮式平移门结构，开盖简单

3.产品参数：

3.1输入电源：AC220V±22V

3.2频率：50Hz±1Hz

3.3功率KW：3.5

3.4容积L：35±3

3.5额定工作压力MPa：0.22

3.6温控范围：50～134℃

3.7升温时间：40min

3.8灭菌时间设置范围min：4～120

3.9最高灭菌工作温度：≥134℃

3.10灭菌室规格(mm)：Ø350×400

3.11内筒尺寸(mm)：Ø330×320

3.12加盖方式：手轮

3.13净重(Kg)：78

3.14产品尺寸（L×W×H mm）：480×480×1020mm

16.除湿机

1.压缩机：全封闭旋转压缩机

2.蒸发器形式：高效紫铜管套铝翅片

3.冷凝器形式：高效紫铜管套铝翅片

4.风机：离心风机

5.过滤器：黑色双层尼龙过滤网

6.除湿量：≥168升/天

7.适用范围：160～220平方米

8.电源：220V;50Hz

9.额定输入电流：6.9A

10.额定输入功率： 2.16KW

11.除霜方式：自动

12.循环风量：2000立方米/小时

13.排水方式： 软管连续排水

14.使用环境温度：5～38℃

15.压 缩 机保护：三分钟延时

16.包装体积：405×600×1620mm

17.毛重： 102kg

17.紫外可见智能型参数水质测定仪

1.仪器简介:

1.1.检测项目依据国家行业标准，COD-《HJ/T399-2007》、氨氮-《HJ 535-2009》、总磷-《GB11893-89》、总氮-《HJ 363-2012》

1.2.光度计性能达到《JJG-178紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》的2级要求

2.功能特点

2.1.检定规程：符合《JJG-178紫外、可见近红外分光光度计检定规程》的2级要求；

2.2.比色升级：四栏移动比色，支持1cm、2cm、3cm、5cm、16mm管、25mm管（选配）比色方式；

2.3.维护简单：独特插座式钨灯/氘灯，换灯免光学调试，设备维护更加简单；

2.4.专用总氮测定：可作为专业总氮测定仪，紫外双波长自动切换，简单易用，灵活高效，波长重复性好，结果精密，浓度直读；

2.5.预设曲线：预设67种测量模式，332条曲线，其中256条标准曲线，76条拟合曲线；

2.6.配套试剂：配套完善的专业耗材试剂，工作步骤大幅度减少，测量更加简单、准确；

2.7.测量精准：采用进口优质全息光栅，进一步降低仪器的杂散光，使仪器分析更加准确；

2.8.操作便捷：7吋彩色触屏，人性化设计，浓度直读，中文显示界面；

2.9.数据处理：可存储1.2万组数据，并能自由查看，支持即时打印，可上传至电脑；

2.10.配套消解仪：标配30孔双温区多参数消解仪，可同时消解两种指标不同温度水样，节省时间。

3.技术参数

3.1波长范围：（190～1100）nm

3.2谱带宽：2.0nm

3.3波长重复性：≤±0.2nm（190～340nm）；≤±0.5nm（340～1100nm）

3.4波长准确度：±0.5nm（190～340nm）；±1.0nm（340～1100nm）

3.5杂散光：≤0.2%（220nm、360nm）；≤0.5%（420nm）

3.6透射比准确度：±0.5%

3.7透射比重复性：≤0.2%

3.8波长分辨率：0.1nm

3.9基线平直度：≤±0.002A

3.10数据存储：12000个数据

3.11仪器噪声：≤0.1%（透射比0%）；≤0.2%（透射比100%）

4.物理参数

4.1显示：7吋彩色触屏

4.2打印：热敏行式打印机

4.3数据传输：USB、红外

4.4仪器重量：25Kg

4.5外形尺寸：（524×445×238）mm

5.环境及工作参数

5.1环境温度：（5～40）℃

5.2环境湿度：相对湿度≤85%RH（无冷凝）

5.3额定电压：AC220V±10%/50Hz

5.4额定功率：80W

6.测定项目

6.1COD：

分析方法：快速消解分光光度法

依据标准：《HJ 399-2007》

量程范围：

COD高量程：预制试剂：（20～15000）mg/L(分段) ；普通试剂：（20～10000）mg/L(分段)

COD低量程：预制试剂：（2～150）mg/L；普通试剂：（2～100）mg/L

检测限：COD高量程 3mg/L；COD低量程0.5mg/L

6.2氨氮1：

分析方法：纳氏试剂分光光度法

依据标准：《HJ 535-2009》

量程范围：（0.05～80）mg/L(分段)

检测限：0.01mg/L

6.3氨氮2：

分析方法：水杨酸分光光度法

依据标准：《HJ 536-2009》

量程范围：高量程：（0.5～50）mg/L；低量程：（0～2.5）mg/L

检测限：0.001mg/L

6.4总磷：

分析方法：钼酸铵分光光度法

依据标准：《GB11894-89》

量程范围：（0～7.5）mg/L (分段）

检测限：0.002mg/L

6.5总磷高量程：

分析方法：钒钼黄分光光度法

依据标准：《GB/T21931.3-2008》

量程范围：（2～100）mg/L

检测限：0.5mg/L

6.6总氮：

分析方法：碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

依据标准：《HJ 636-2012》

量程范围：（0～80）mg/L（分段）

检测限：0.1mg/L

6.7色度：

分析方法：铂钴色系

量程范围：（0～2000）Hazen

检测限：2Hazen

6.8游离氯和总氯：

分析方法：DPD分光光度法

量程范围：（0～1.5）mg/L

检测限：0.004mg/L

18.生物化学需氧量（BOD5）测定仪

1.仪器简介：符合国标《HJ 505-2009》反应进程，以《ISO9408-1999》为依据制造；

2.浓度直读：可以同时测量6个样品无需换算、直接显示BOD浓度值；

3.小程序应用：可使用小程序远距离查看实验状态、结果，无需在仪器旁边值守；

4.小程序功能：小程序支持仪器管理、水样命名、用户管理等实用功能；

5.自动打印：仪器每日自动打印数据，断电数据自动保存本次测量明细数据；

6.彩色液晶屏：彩色液晶显示，各样品数值用不同颜色显示，直观明了；

7.搅拌模式：具备多种搅拌模式（间歇、连续）、延长仪器使用寿命；

8.自动记录：测定仪自动记录数据，记录频率可随培养周期自动调节；

9.数据查看：可查看本次实验过程数据，以及非本次实验的历史数据。

10.测定范围：（0～4000）mg/L

11.测量精度：±10%

12.结果记录频率：6分钟-3小时/次

13.测量周期：（1～30）天

14.测量数据：6组

15.培养瓶容量：580mL

16.存储数据：20年的历史数据

17.通讯接口：USB/红外（可选）

18.培养温度：20±1℃

19.额定功率：24W

20.电源配置：110-230V/50-60Hz

19.红外分光测油仪

1.仪器简介：

仪器符合环境标准《HJ637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》，各项性能指标处于领先水平。适用于《GB 3838-2002 地表水环境质量标准》、《GB 18483-2001 饮食业油烟排放标准》、《GB 18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准》中油类的检测。该仪器既能进行红外分光光度法、非分散红外光度法对油份浓度的测定，也可扫描样品光谱图，作为近红外光谱仪使用。该仪器能满足环保部门对生活污水、工业废水、烟气和固体中总油、石油类和动植物油含量的测定要求，是目前比较理想的测油仪器。

2.功能特点

2.1检测标准：符合《HJ637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》；

2.2电脑及打印机：品牌电脑1台，配置不低于：Win10 专业版/企业版 64 位，8G内存，3.2 GHz 处理器，1T硬盘，显示器23.8寸LCD, HP激光打印机1台；

2.3稳定性强：机械切光减小漂移，电调光源提高可靠性；

2.4可选萃取剂：可使用四氯乙烯（推荐）、S-316、四氯化碳、三氯三氟乙烷等其他非碳氯有机溶剂作萃取剂；

2.5辅助功能：零点、满度值自动调整，可测量仪器校正系数，直读非色散测量结果，不必换算；

2.6统计处理：有数理统计、谱图显示、储存、打印等功能，可以调取测量的历史数据及对应谱图。

3.技术指标

3.1测定指标：总油、石油类、动植物油类

3.2测定方法：红外分光光度法

3.3直测范围：（0.20～120.00）mg/L

3.4示值误差：≤±2%

3.5检出浓度:0.002mg/L（水中油份浓度）

3.6最高测量浓度：640000mg/L（100%油浓度）

3.7零点漂移：30min＜1%

3.8波数范围：3400cm-1～2400cm-1（2940nm～4167nm）

3.9波数准确度：±1cm-1

3.10波数重复性：1cm-1

3.11吸光度范围：（0.0～3.0）AU

3.12重复性：相对标准偏差RSD＜0.9%（20～80mg/L）

3.13线性相关系数：R＞0.999

3.14分析时间：全谱扫描：30秒；定点扫描：10秒；非分散红外法：2秒钟

4.物理参数

4.1仪器尺寸：（480×335×150）mm

4.2仪器重量：10Kg

4.3比色方式：4cm石英比色皿

4.4电脑及打印机：品牌电脑1台，配置不低于：Win10 专业版/企业版 64 位，8G内存，3.2 GHz 处理器，1T硬盘，显示器23.8寸LCD, HP激光打印机1台；

5.工作环境

5.1环境温度：（5～35）℃

5.2环境湿度：相对湿度≤85%（无冷凝）

5.3额定电压：AC220V±10%/50Hz

5.4额定功率：100W

6.辅助仪器

6.1仪器名称：射流萃取仪

6.2萃取效率：≥95%

6.3萃取重复性：≤5%

6.4取样体积：100～1000mL

6.5萃取时间：0～999S

6.6样品数：1～3组（可自行设定）

6.7整机功率：30W

6.8工作电源：AC220V±10% 50Hz

6.9外形尺寸：550×260×824 mm

20.生化培养箱

1.用途概述：

适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和BOD测定，细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。

2.产品特点：

2.1采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调。

2.2国际品牌压缩机，采用环保制冷剂（R134a），高效率、低能耗、促进节能。

2.3微电脑温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能。

2.4循环风扇速度自动控制，避免了试验过程中由于速度过快而导致样品的挥发。

2.5设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。（选配）

具有打印机或RS485接口，可连接打印机和计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

3.技术参数：

3.1控温范围：0～60℃

3.2温度分辨率：0.1℃

3.3温度波动度：高温±0.5℃，低温±1.0℃

3.4温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃）

3.5电源电压：AC220V  50HZ

3.6工作环境温度：+5～30℃

3.7输入功率：600W

3.8内胆尺寸（mm）W*D*H：540*460*1000

3.9外形尺寸（mm）W*D*H：637*662*1590

3.10载物托架（标配）：3块

3.11定时范围：0～9999min

3.12内置BOD插座，无需从外部接线。

21.电热恒温鼓风干燥箱

1.产品特点：

1.1箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。

1.2采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。

1.3热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，提高工作室内温度均匀。

1.4采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。

1.5可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。

1.6独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）

1.7可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

2.技术参数：

2.1电源电压：AC220V；50HZ

2.2输入功率：2050W

2.3控制范围：RT+10～200℃/RT+10～250℃

2.4温度分辨率：0.1℃

2.5温度均匀度：±3%（测试点为100℃）

2.6恒温波动度：±1℃

2.7搁板：2块

2.8内胆尺寸：550*450*550

2.9外形尺寸：840*580*730

2.10定时范围：0～9999min

22.超声波清洗器

1.超声波频率：40,000 Hz

2.容量：10 L

3.时间控制：数码显示控制(1-99分钟)

4.电源：AC 220～240V, 50 / 60 Hz

5.超声波功率：240W

6.加热功率：500W

7.外形尺寸：330 x 270 x 300 mm ( L x W x H )

8.内胆尺寸：300 x 240 x 150 mm ( L x W x H )

9.内槽材质：SUS304不锈钢（1MM）

10.外壳材质：8K  201镜面不锈钢

11.超声波换能器：防腐防尘

12.超声波数量：4枚

13.清洗篮：标配不锈钢清洗篮

14.排水口：4分

15.隔音盖：标配

16.加温度控制：常温～80℃

17.加热配件：铝板加热

18.重量：8kg

23.彩色激光打印机

1.功能：有线链接、无线链接、自动彩色双面打印、自动双面扫描、双面复印

2.打印清晰度：1200*1200dpi

3.储存内存：≥512M

4.打印速度：A4黑白彩色同速，24面/分钟；

5.纸盒：50页多用途纸盒，250页进纸盒，50页自动文档进纸器（ADF），150页出纸槽；

6.显示器：4.3英寸彩色图形触摸显示屏（CGD）；

7.尺寸（宽×深×高）：416×474×400mm；

8.首页输出时间：≤9.7秒；

9.其他配件

9.1 配W2040X HP 416X 原装大容量黑色硒鼓（可印7500页），1个；

9.2 配W2041X HP 416X 原装大容量青色硒鼓（可印6000页），1个；

9.3 配W2042X HP 416X 原装大容量黄色硒鼓（可印6000页），1个；

9.4 配W2043X HP 416X 原装大容量品红色硒鼓（可印6900页），1个。

## 三、仪器设备相关服务要求

1.本次采购清单所有仪器设备均包含运输及安装调试；

2.本次采购清单所有仪器设备质保期均为一年；

3.本次采购清单所有仪器设备质保期内，供方收到需方提出报修通知后24小时内响应，如需上门则48小时内到达现场，72小时内修复，如未能及时修复的，则供方需提供同品牌型号的仪器设备以供需方使用，直至故障仪器设备修复完成调试验收为止。

# 第三部分 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，商务得分高的优先；如果商务得分也相等，评标委员会以记名投票的方式对得分相同的投标人进行投票，得票数高的优先。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书。 |
|  |  | 投标文件格式 | 投标函符合第四部分“投标文件格式”中投标函的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合“招标公告”第 3.1项规定； |
|  |  | 设备和专业技术能力 | 符合“招标公告”第 3.2项规定； |
|  |  | 企业信誉 | 符合“招标公告”第3.3、 3.4项规定； |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二部分“投标须知前附表”第10款规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标公告第3款规定 |
|  |  | 招标代理服务费 | 符合第一部分“投标须知前附表”第12款规定 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 商务部分：20分 技术部分：30分 报价：50分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的确定：基准价则为有效投标人报价的算术平均值。平均值取小数点后两位数。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率 计算公式 | 投标报价的偏差率=（有效投标报价-评标基准价）/评标基准价×100%（偏差率出现小数点时，保留小数点后2位，第三位小数四舍五入。） |
| 条款号 | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 商务评分标准 （20分） | 企业实力（6分） | 企业资信和实力 1）供应商提供近2020年度由会计师事务所出具的《审计年度财务报告》；根据投标人的提供财务报告中速动比率的多少进行横向对比打分：速动比最高的得3 分；次高的得2 分；其他得1 分。（提供《审计年度财务报告》复印件加盖公章，原件备查） 2）投标人具有ISO 质量管理体系认证证书、ISO 环境管理体系认证证书、ISO 职业健康安全管理体系认证证书的，以上每具有一项得2 分，最高得6 分。 （须提供有效的证书复印件加盖公章） |
|  |  | 类似业绩（14分） | 投标人类似项目业绩 2018年1 月1日至今（以合同签订时间为准）承接过类似的业绩，每个2分，满分14分。 注：类似业绩指相关实验室设备采购项目，须提供有效的合同或中标通知书复印件加盖公章，否则视为无效。 |
| 2.2.4（2） | 技术评分标准 （30分 | 采购需求响应情况（30分） | 投标人提供的设备指标参数与招标文件中的参照技术参数进行比较后进行打分。完全满足或优于技术参数得 30 分。 |
| 2.2.4（3） | 投标报价评分标准 （50分） | 投标报价得分 | 当投标人的评标总价等于评标基准价时得50分，评标总价每高于评标基准价1%，扣0.5分，评标总价每低于评标基准价1%，扣0.3分，最低得分为0分，得分精确到小数点后两位。 |

注：商务评分、技术评分、报价评分保留小数点后二位，第三位四舍五入。投标人的综合得分为各评委的评分的算术平均分（分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合得分相等时，以投标报价低的优先；经评审的投标价相等时，按商务标得分高的优先；商务分得分也相等的，按技术标得分高的优先；技术标也相等的，由评委无记名投票确定。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表。

（2）技术部分：见评标办法前附表。

（3）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）商务评分评分标准：见评标办法前附表。

（2）技术评分标准：见评标办法前附表。

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第一部分“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分C。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高至低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

3.5 否决性条款

详见附件。

附件:

否决投标条款一览表

声明：招标人在本表中集中载明可能导致否决投标的条款，投标人应仔细阅读并理解本招标文件相 应条文，否则责任自负。

| 条款号 | 条款名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 | 由评标委员会评标时评定。 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书。 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 投标函符合第四部分“投标文件格式”中投标函的规定 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合“招标公告”第 3.1项规定； | 由评标委员会评标时评定。 |
|  |  | 设备和专业技术能力 | 符合“招标公告”第 3.2项规定； |  |
|  |  | 企业信誉 | 符合“招标公告”第 3.3、3.4项规定； |  |
| 2.1.3 | 响应性 评审标准 | 投标报价 | 符合第二部分“投标须知前附表”第10款规定 | 由评标委员会评标时评定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标公告第3款规定 |  |
|  |  | 招标代理服务费 | 符合第一部分“投标须知前附表”第12款规定 |  |

开标、评标表格（本开标表格仅供参考，可在实际操作过程中进行调整）

开 标 记 录 表

开标时间：2022年   月  日

| 序号 | 投标人 | 密封及盖章情况 | 法定代表人证明书及授权委托书、身份证 | 购买招标文件收据 | 投标报价 | 投标人 代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：                                                  交易中心人员：

招标代理机构代表:                                             监督人：

附表一

形式评审审查表

工程名称：

| 序号 | 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称与营业执照一致； |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标函按照招标文件要求签字盖章； |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件中有有效的法定代表人证明书原件，或由委托代理人签署的投标文件中有法定代表人授权书原件； |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标函符合第四部分“投标文件格式”中投标函的规定 |  |  |  |  |  |
| 5 | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |  |  |
|  | 结 论 |  |  |  |  |  |

注：1.每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为“不通过”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为对该情形的认定结论。

评委签名：

附表二

资格评审审查表

工程名称：

| 序号 | 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业执照 |  |  |  |  |  |
|  | 设备和专业技术能力 |  |  |  |  |  |
|  | 企业信誉 |  |  |  |  |  |
|  | 结 论 |  |  |  |  |  |

注：1.每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为“不通过”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为对该情形的认定结论。评委签名：

附表三

响应性评审审查表

工程名称：

| 序号 | 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标报价 |  |  |  |  |  |
|  | 投标有效期 |  |  |  |  |  |
|  | 招标代理服务费 |  |  |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |  |

注：1.每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为“不通过”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为对该情形的认定结论。

评委签名：

附表四

商务标详细审查评分标准及评分表

项目名称：

| 评审项 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 企业实力 | （6分） | 详细评分标准见第三部分评标办法“评标办法前附表” |
|  | 类似业绩 | （14分） |  |
|  | 合计 | 20分 |  |

注：1、投标人未提供评分项所需资料和数据的，按0分计，以上证明材料如是复印件的需加盖投标人公章方予以计算。

- 表中计算均精确到小数点后两位。

- 各个投标人的商务得分为评标委员会全部评委对其商务评分（总分）的算数平均值。

评委签名：

附表五

技术标详细审查评分标准及评分表

项目名称：

| 评审项 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 采购需求响应情况 | 30 | 详细评分标准见第三部分评标办法“评标办法前附表” |
|  | 合计 | 30分 |  |

注：1、投标人未提供评分项所需资料和数据的，按0分计，以上证明材料如是复印件的需加盖投标人公章方予以计算。

2、表中计算均精确到小数点后两位。

3、各个投标人的技术分为评标委员会全部评委对其技术评分（总分）的算数平均值。

评委签名：

评委签名：附表六

算术复核表

项目名称：

| 编号 | 投标人名称 | 原投标报价（A） | 算数复核后投标报价（B） | 误差率（r=¦A-B¦/A*100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

评委签名：

附表七

投标报价评分表

项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价PT（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标基准价PC(元) |  |
| 偏差（（PT-PC）/PC）（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 减分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 价格得分（满分50分） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、评标基准价的确定：基准价则为有效投标人报价的算术平均值。平均值取小数点后两位数。

2、投标报价的偏差率=（有效投标报价-评标基准价）/评标基准价×100%（偏差率出现小数点时，保留小数点后2位，第三位小数四舍五入。）

3、当投标人的评标总价等于评标基准价时得50分，评标总价每高于评标基准价1%，扣0.5分，评标总价每低于评标基准价1%，扣0.3分，最低得分为0分，得分精确到小数点后两位。

评委签名：

附表八

综合得分及排名表

项目名称：

| 编号 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 总得分（总得分=商务得分+技术得分+价格得分） | 名次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

评委签名：

第四部分 投标文件格式

云浮市工业废物资源循环利用中心项目（二期）实验室设备采购

投  标  文  件

招 标 人（全称）：

投 标 人（全称）：          （盖公章）

投标人法定代表人或授权委托人：   (签字)

日          期：       年  月  日

目录

一、投标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、商务标部分

四、技术标部分

五、其他资料

一、投标函

（一）投 标 函

致：（招标人名称及招标代理机构名称）

1、在研究了云浮市工业废物资源循环利用中心项目（二期）实验室设备采购项目的招标文件（含澄清问题答复和补充文件）后，我单位决定参加该项目的投标。

2、如果我方中标，我们愿以	元人民币（大写）（人民币小写为      ）的总金额，承担云浮市工业废物资源循环利用中心项目（二期）实验室设备采购项目。本投标报价为固定不变价，包含我方完成本项目的全部费用。

3、如果我单位的投标被接受，我们承诺完全按招标文件约定承担并完成本招标文件工程全部责任、义务(包含根据暂列金额所承担的义务)。

4、如果我方中标，我方将保证按照贵单位认可的条件，以本投标文件投标函附录内写明的金额，提交履约担保，切实履行工程合同约定的责任和义务。

5、我方同意在从规定的开标之日起90个日历天的投标有效期内，严格遵守本投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。

6、在合同协议书正式签订且生效之前，本投标文件连同贵单位发出的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、随同本投标文件，我方已提交投标保证金。如果我方在本投标有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后30 个工作日内未能提交履约担保；或者拒绝签订合同协议书；或以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标；或变更技术负责人等，贵单位有权没收投标保证金，且另外确定中标人。

8、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：                     。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

投标人名称：（盖章）

投标人法定代表人或授权委托人：

项目负责人签字：

投标人地址：

联系人：

电话：日 期：2022年 月  日

## （二）开标一览表

| 项目名称 | 投标报价 （人民币 元） | 交货期 |
| --- | --- | --- |
| 备注 | 注:1.投标人应按“采购需求书”的要求，根据实际情况进行报价。本表内的投标报价为最终报价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效投标； 2. 投标报价应综合考虑采购项目的全部费用，投标人不得再向采购人收取任何费用； 3. 投标报价的小数点后保留两位有效数； |

投标人盖公章

法定代表人或委托代理人签字

日期

投标说明：

投标人的投标报价表必须加盖公章并签字，无签字盖公章的投标无效。

（三）报价明细表

|  | 货币单位（人民币）：元 |
| --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总额 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价金额： |
| 1、投标人应在投标报价表上详细标明单价和总价金额。投标文件的价格大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 2、投标人的投标报价表必须加盖公章并签字，无签字盖公章的投标无效。 |

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年      月    日

## 授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字或盖章）

身份证号码：                            附身份证复印件

年       月       日

三、商务标部分

1、投标人营业执照

2、设备和专业技术能力（投标人自拟表格）

3、企业信誉

4、企业实力

（一）财务速动比率情况表

投标人名称：_____________________

| 序号 | 时间 | 速动比率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年 |  |  |

注：本表按“商务部分”评分标准中“企业实力”评审因素、标准及投标人自身情况填写；并在表后按评审要求附有关证明材料复印件。否则对应得分项不得分，但不作无效投标文件处理。

投标人名称：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章（私章））

年       月       日

（二）ISO 质量管理体系认证证书、ISO 环境管理体系认证证书、ISO 职业健康安全管理体系，如有

5、类似业绩

投标人名称：_____________________

| 序号 | 项目名称 | 日期 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：本表按“商务部分”评分标准中“类似业绩”评审因素、标准及投标人自身情况填写；并在表后按评审要求附有关证明材料复印件。否则对应得分项不得分，但不作无效投标文件处理。

四 技术标部分

（投标人应根据招标文件要求自拟项目的技术响应表及偏差表，以下仅供参考）

包括但不限于以下内容：

1、 对第二部分技术需求书内容的响应说明；

2、 项目实施阶段的详细技术支持内容、服务方案等；

3、 质量水平和质量保证措施；

4、 验收标准及人员安排；

5、 其他投标人认为有必要说明的内容。

6、 投标人认为必要的其他技术资料

采购需求条款响应一览表

项目名称：

项目编号：

说明：

1、投标人必须对应招标文件的采购需求一览表条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”， 并简述偏离内容。

| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全 响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

注：投标人对招标文件的采购需求书不允许实质性偏离，否则将视为不响应。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或投标授权代表（签字或签章）：

日	期：	年	月	日

## 五、其他资料（含招标代理服务费交纳承诺函，投标人自拟格式）

# 第五部分 合同条款

# （合同格式及条款参考版本）

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国民法总则 》、《中华人民共和国民法典》等，云浮市深环科技有限公司<以下简称甲方> 与                       <以下简称乙方> 在公平、平等、 互惠互利、友好协商的基础上，为促进甲、乙双方更加融洽地合作 ，就甲方购买乙方实验室设备一批 ，并经双方协调一致，达成如下协议 ：

一、产品名称 、规格、数量、金额：

| 序号 | 产品或服务名称 产品或服务名称 | 规格、技术参数 规格、技术参数 | 单位 单位 | 数量 数量 | 金额 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购实验室设备 | 详见技术要求 | 1 | 批 |  |

注：上述价款为含增值税发票价，合同总价款包括但不限于：设计费、材料费、加工费、进口产品海运费、保险费、报关费、运至甲方指定地点的运输及搬运费、技术服务费、售后服务费及人员培训费、调试费、各种税费及其它有关的所有费用。乙方保证所提供的产品无权利瑕疵及质量瑕疵。具体配置清单详见合同附件 。

二、设备参数要求 ： 满足本合同设备招、投标确立的技术需求明细要求。

三、交货时间：

合同签订后以甲方发出实验室设备提货函之日起算60日历日内备齐并送至甲方指定地点。

四、交货地点： 甲方指定地点。

五、运输方式及费用：

乙方负责运输，运输以及保险费用乙方负责，货物在运输途中毁损、灭失的风险由乙方承担。

六、 验收标准、方法及提出异议期限：

1、乙方须安排应用工程师到甲方现场指导完成全部需要安装设备的安装调试。设备调试完毕之日起，连续稳定运行 30 个日历日为验收合格，若出现相关问题，乙方需解决，稳定运行天数重新计算。设备稳定运行含配套的辅助设备的稳定运行。

2、乙方承诺设备验收时满足：本仪器验收标准测试条件参照国内对应设备检定或校准规程的要求，同时达到设备说明书及本文货物需求书所规定的所有技术参数指标。

七、付款方式：

| 序号 | 付款节点 | 支付 比例 | 己支付 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订后一周内将材质参数、清单交由甲方，支付合同总价款的 30%作为预付款。 | 30 % | 30 % |
| 2 | 实验室设备提货函发出之日后 10 日内向乙方支付合同总价款的 30%。 | 30 % | 60 % |
| 3 | 实验室设备到货并开始进场验收合格后 10 日内支付合同总价款的 30%。 | 30% | 90 % |
| 4 | 实验室设备安装验收合格且配合甲方完成实验室全部设备运营调试工作后 10日内支付合同总价款的 10%。 | 10% | 100% |

注：每次付款前乙方需提供甲方等额 13%增值税发票。

八、质保期限：

1、必须是全新的原包装产品 ，随机技术资料齐全 ，产品符合国家质量检测标准，如为进口设备须提供海关进货单（复印件备查）并注明产地、型号及品牌 。

2、产品自验收合格之日起享受整套设备 1 年质保，质保期内产品出现质量问题，乙方应负责免费维修：保修／维修单位：设备生产厂家或设备生产厂家授权单位（提供有效授权证明）；

3、质保期内全部服务费和更换货物或配件的费用由乙方承担。质保期内乙方须进行质量“三包”，即包修、包换、包退。 质保期满，产品出现质量问题，乙方应负责维修，只收取成本费。

九、培训及售后服务

1、服务响应时间：4 小时内响应，72 小时内到现场，维修工程师定期巡回保养服务。

2、售后服务：质保期满后维修，只收取材料费，并承诺终生维修服务。

3、在招标人现场安装操作演示培训。

十、违约条款：

l 、乙方不能按时供货的，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款 1%，的违约金，若给甲方造成其他损失的，应负责赔偿；若延迟时间达到 10 日（含 10 日）以上，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，乙方应退还未供货货款，并应向甲方支付合同总价款 10%的违约金。

2、若乙方的产品质量不合格，乙方应在接到甲方通知之日起 10 日内负责更换，同时向甲方支付不合格设备货款 1 倍的违约金 。按本条第 1 款的约定向甲方支付延期交货的违约金；若不及时更换或更换后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方所付质量不合格设备的货 款，并应向甲方支付合同总价款 10% 的违约金。

3、 在质保期内，若产品出现质量问题，甲方有权扣留质保金，乙方应负责维修，费用由乙方承担；若维修后仍存在质量问题，乙方应在 10 日内负责更换，若不及时更换或更换后仍不合格， 甲方有权解除合同，乙方应退还甲方所付质量不合格设备的全部款项，且应向甲方支付合同总价款 10%的违约金。

4、合同签订后，乙方擅自解除或变更合同的，应向甲方支付合同总价款 10% 的违约金；若乙方收到预付款后解除或变更合同的，除向甲方支付合同总价款 10%的违约金外，还应退还甲方所付全部款项。

5、因乙方的违约行为，若给甲方造成其他损失的，应负责赔偿给甲方造成的损失（包括但不限于造成甲方的直接损失和间接损失及甲方因向乙方主张赔偿损失所支付的律师费、诉讼费、 鉴定费、差旅费等费用。

十一、组成合同的文件 ： 组成本合同的文件及优先解释顺序：

1、本合同条款 ；2、本合同附件 ；3、采购招标中标通知书 ；4、采购项目招标文件；

5、采购项目投标文件 。

十二、解决合同纠纷的方式：

因履行合同发生争议，由当事人协商解决，协商不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。

十三、其它：

1、甲、乙双方提供营业执照复印件并加盖公章，作为合同附件。

2、根据现场需要，供需双方确认的补充协议，与本合同具同等法律效力 。

3、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，合同文字以正式打印为准，双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

| 甲方 |  | 乙方 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称： 单位地址（通讯地址）： 收件人： 邮政编码： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户行： 账号： 税务登记号： | 单位名称： 单位地址（通讯地址）： 收件人： 邮政编码： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户行： 账号： 税务登记号： |

附件 1、供货清单（附供货清单）

附件 2、技术参数（附技术参数）